**Příloha č. 1 k D.1.4.2 - Technika prostředí staveb – vytápění, Seznam štítků**

**SEZNAM ŠTÍTKŮ** - Strojovna vytápění ŽS Aléská 270 Bílina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Text 1.řádku | Text 2.řádku | dimenze potrubí napojovací/stávající |
| **primár-přívod do ZŠ Aléská** | ZŠ Aléská | DN80 |
| **primár-zpátečka z ZŠ Aléská** | ZŠ Aléská | DN80 |
| **přívod ÚT 1** | okruh 1 - pavilon E | DN40/DN40 |
| **zpátečka ÚT 1** | okruh 1 - pavilon E | DN40/DN40 |
| **přívod ÚT 2** | okruh 2 - pavilon D | DN50/DN65 |
| **zpátečka ÚT 2** | okruh 2 - pavilon D | DN50/DN65 |
| **přívod ÚT 3** | okruh 3 - pavilon F, G | DN50/DN65 |
| **zpátečka ÚT 3** | okruh 3 - pavilon F, G | DN50/DN65 |
| **přívod ÚT 4** | okruh 4 - pavilon B | DN50/DN50 |
| **zpátečka ÚT 4** | okruh 4 - pavilon B | DN50/DN50 |
| **přívod ÚT 5** | okruh 5 - pavilon A | DN50/DN50 |
| **zpátečka ÚT 5** | okruh 5 - pavilon A | DN50/DN50 |
| **přívod ÚT 6** | okruh 6 - tělocvična | DN50/DN50 |
| **zpátečka ÚT 6** | okruh 6 - tělocvična | DN50/DN50 |
| **přívod ÚT 7** | okruh 7 - vzduchotechnika | DN50/DN50 |
| **zpátečka ÚT 7** | okruh 7 - vzduchotechnika | DN50/DN50 |
| **teplá voda** |  | DN32/DN50 |
| **cirkulace** |  | DN32/DN32 |
| **studená voda** |  | DN32/DN50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Text 1.řádku | Text 2.řádku | zařízení VS |
| **čerpadlo ÚT 1** | okruh 1 - pavilon E | čerpadlo ÚT 1 |
| **čerpadlo ÚT 2** | okruh 2 - pavilon D | čerpadlo ÚT 2 |
| **čerpadlo ÚT 3** | okruh 3 - pavilon F, G | čerpadlo ÚT 3 |
| **čerpadlo ÚT 4** | okruh 4 - pavilon B | čerpadlo ÚT 4 |
| **čerpadlo ÚT 5** | okruh 5 - pavilon A | čerpadlo ÚT 5 |
| **čerpadlo cirkulace** |  | čerpadlo cirkulace |
| **zásobník TV** |  | zásobník TV 300 l |
| **výměník TV** |  | výměník TV |
| **rozdělovač DN200** |  | rozdělovač DN200 |
| **sběrač DN200** |  | sběrač DN200 |
| **rozdělovač DN125** |  | rozdělovač DN125 |
| **sběrač DN125** |  | sběrač DN125 |

Vypracoval: Ing. Václav Remuta

Most, duben 2019