## D1_MOBILIAR
projekt: |  | Odborné učebny (kuchyňka a dílny) v objektu ZŠ Aléská, Bílina
stupeň: |  | Dokumentace vnitřního vybavení stavby
stavební objekt: |  | D.1 Odborná učebna a laboratoř chemie
věc: |  | VÝKAZ VÝMĚR
část: |  | A. MOBILIÁŘ
č. prvku | č. míst | název | popis zjednodušený | rozměry orientační (š./hl./v.)mm | mj | počet mj | cena jednotková bez DPH | celková cena bez DPH
01 | 1.01 | Žákovský stůl | Pracovní deska, krycí panely DTD laminovaná desky 18mm šedá, ocelová podnož v práškové barvě RAL, kabelová schránka, přípojné místo 2x 230V | 2000x600x750, 1900x600x750 | ks | 9 | 0 | 0
02 | 1.01 | Žákovská židle výškově stavitelná | Výškově stavitelná židle pomocí imbus šroubů, tvarovaný sedák a opěrák z CPL, rám z ohýbaných trubek v práškové barvě RAL, kluzáky pro tvrdé podlahy | vel. 4-6 | ks | 27 | 0 | 0
03 | 1.01, 1.02 | Lektorská židle | Otočná výškově stavitelná židle, anatomicky tvarovaný plastový sedák a opěrák se vzduchovým polštážem, rám s hliníkovou centrální nohou s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem hliník, kolečka pro tvrdé podlahy | v. cca 440 - 570 | ks | 3 | 0 | 0
04 | 1.02 | Žákovská stolička | trubková ocelová nosná konstrukce cca Ø 12-14mm, podnožky pod nohy cca Ø 12mm ve 4 různých výškách, nástřik RAL kruhový sedák cca Ø 350 mmz bukové překližky tl. 11-15mm, barevný RAL | v. cca 650 | ks | 17 | 0 | 0
05 | 1.02 | Skříň na chemnikálie | Ocelová skříň, plech min. tl. 0,7mm, dveře plech tl. min. 1,0mm, 4x police, větrací otvory dveří nahoře a dole, záchytné vana, zámek, prášková barva RAL | 1950x650x500 | ks | 3 | 0 | 0
06 | 1.02 | Skříň na hořlaviny | Ocelová skříň, plech min. tl. 0,7mm, dveře plech tl. min. 1,0mm, 4x police, větrací otvory dveří nahoře a dole, záchytné vana, zámek, prášková barva RAL | 1950x650x500 | ks | 1 | 0 | 0
07 | 1.02 | Sestava pto laboratorní sklo | Korpus DTD laminovaný tl. 18mm, 18x dvířka, 12x posuvná skleněná dvířka vrstvené sklo s folií, zámky dvířek, sokl plastová lišta povrch v al. provedení | 4050x500x1950 | ks | 1 | 0 | 0
08 | 1.02 | Lektorský stůl laboratoř | Korpus DTD laminovaný tl. 18mm, prac. deska kompakt tl. 12mm, 1x dvířka, 1x zásuvka, zámky, sokl plastová lišta povrch v al. provedení, 1x kabelová průchodka, 1x přípojné místo elektro a av techniky, kabelový kanál, ocelová podnož jednostranná | 1200x700x750 | ks | 2 | 0 | 0
09 | 1.02 | Úložná sestava | Spodní a nástěnné skříňky, korpus DTD laminovaný tl. 18mm, pracovná deska a obklad kompakt tl. 12mm, 1x dvířka otočná, 6x dvířka posuvná, 6x zásuvka, 6x otevřené police, sokl plastová lišta povrch v al. provedení | 4600x700x2000 | ks | 1 | 0 | 0
10 | 1.01 | Lektorský stůl učebna | Korpus DTD laminovaný tl. 18mm, prac. deska DTD laminovaná tl. 25mm, 1x dvířka, 1x zásuvka, zámky, sokl plastová lišta povrch v al. provedení, 1x kabelová průchodka, 1x přípojné místo elektro a av techniky, kabelový kanál, ocelová podnož jednostranná | 2000x700x750 | ks | 1 | 0 | 0
11 | 1.02 | Laboratorní ostrůvek laboratoř | Nosná ocelová konstrukce podnože v RAL, korpus, dvířka DTD laminovaný tl. 18mm, prac. deska kompakt tl. 12mm, olemování ohýbatelná MDF deska zaoblené rohy R270mm, 3x dvířka otočná, zámky, 1x laboratorní dřez čtvercový z epoxidové pryskyřice, dřezová mísící stojánková páková baterie, 4x pylnový nástěnný ventil, 3x dvojzásuvka 230V zapuštěná | 2000x1600x900 | ks | 1 | 0 | 0
12 | 1.01 | Laboratorní ostrůvek učebna | Nosná ocelová konstrukce podnože v RAL, korpus, dvířka DTD laminovaný tl. 18mm, prac. deska kompakt tl. 12mm, olemování ohýbatelná MDF deska zaoblené rohy R270mm, 3x dvířka otočná, zámky, 1x laboratorní dřez čtvercový z epoxidové pryskyřice, dřezová mísící stojánková páková baterie, 4x pylnový nástěnný ventil, 3x dvojzásuvka 230V zapuštěná | 2100x1400x900 | ks | 2 | 0 | 0
13 | 1.01 | Mycí skříňka | Spodní a nástěnné skříňky, korpus DTD laminovaný tl. 18mm, pracovná deska kompakt tl. 12mm, 5x dvířka otočná, 3x dvířka posuvná, 2x nerezový dřez vč. sifonu, 2x dřezová mísící stojánková páková baterie, sokl plastová lišta povrch v al. provedení | 2630x560x2000 | ks | 1 | 0 | 0
14 | 1.01 | Regálová sestava | Sestava ze 2 kusů, korpus DTD laminovaný tl. 18mm, 16x dvířka otočná, zámky, 12x otevřená police, sokl plastová lišta povrch v al. provedení | 4740x550x2000 | ks | 1 | 0 | 0
15 | 1.01 | Věšáková sestava | Sestava z lavice a obkladu stěny, korpus a obklad DTD laminovaný tl. 18mm, lavice 2x tl. 18mm, 17x Háček na stěnu válcový, buk, nosnost 15 Kg, sokl plastová lišta povrch v al. provedení | 1950x420x2000 | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | doprava |  |  | klp | 1 | 0 | 0
17 |  | montáž |  |  | normo hodina | 0 | 0 | 0
Celkem | [7 empty] | 0
DPH 21% | [7 empty] | 0
Cena celkem včetně DPH | [7 empty] | 0
Součástí dodávky je doprava na místo a montáž včetně instalačního a kompletační materiálu a dopasování k okolním konstrukcím.