## ZS_ZaChlumem_Bilina_IROP
Vykaz výměr akce "Úprava a modernizace datové sítě základní školy dle Standardu konektivity škol programu IROP, výzva č. 68 IROP CLLD" - slepý
pro
Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace
| Poř.č. | Názvy položek | ks / m / hod / km |  | cena za jednotku | celkem bez DPH | celkem s DPH 21%
| 1 | Datový směrovač v racku R45, R144, R152 a R171, 26x 1000 BaseT + 2xGE/SFP sdílené, VLAN, SNMP, QoS - viz technická zpráva | 7 | ks |  | 0 | 0
| 2 | Optický modul pro datové směrovače - Gigabit Ethernet SX SFP modul, LC | 14 | ks |  | 0 | 0
| 3 | SERVER s redundantní PSU; CPU min. 10 100 bodů v PassMark CPU Mark (CPU Benchmarks); 64GB RAM; 5 x 1,8TB HDD 10 000rpm; HOT PL 2.5' EP - viz technická zpráva | 1 | ks |  | 0 | 0
| 4 | UPS 1500VA LCD 230V (980W) | 1 | ks |  | 0 | 0
| 5 | LINUX OS, 2 socks/nodes, 7x24, 5Y support, EDU | 1 | ks |  | 0 | 0
| 6 | Serverový operační systém | 1 | ks |  | 0 | 0
| 7 | Licence klienta serverového operačního systému | 100 | ks |  | 0 | 0
| 8 | Software pro NetFlow na bázi OS LINUX | 1 | ks |  | 0 | 0
| 9 | Zálohovací zařízení (NAS) - (1,7GHz/2GB RAM / 4xSATA / 10GbE SFP+), rack mount - viz technická zpráva | 1 | ks |  | 0 | 0
| 10 | Pevný disk pro NAS - 4TB / 64MB SATAIII IntelliP.NAS | 4 | ks |  | 0 | 0
| 11 | Optická vana 19" černá vč. čela | 5 | ks |  | 0 | 0
| 12 | Optická kazeta - 12 svárů | 5 | ks |  | 0 | 0
| 13 | Pigtail 9/125 LC SM OS1 - SXPI-LC-PC-OS1 + ochrana svárů | 32 | ks |  | 0 | 0
| 14 | Adaptér LC SM OS1 duplex SXAD-LC-PC-OS1-D | 32 | ks |  | 0 | 0
| 15 | Optický svár | 32 | ks |  | 0 | 0
| 16 | Optický kabel 4x vlákno, singlmode | 369 | ks |  | 0 | 0
| 17 | Lišta LV 18x13 datové rozvody | 220 | m |  | 0 | 0
| 18 | Hmoždinka prům6 s límcem 35mm | 440 | ks |  | 0 | 0
| 19 | Sádra štukovací balení 5 kg | 3 | ks |  | 0 | 0
| 20 | Pásek stahovací přírodní - různé délky | 100 | ks |  | 0 | 0
| 21 | Instalace a konfigurace páteřních switchů | 12 | hod |  | 0 | 0
| 22 | Instalace a konfigurace serverů, virtualizace, multiplatformní operační systémy | 120 | hod |  | 0 | 0
| 23 | Instalace a konfigurace zabezpečení a monitoringu sítě dle technických požadavků IROP | 90 | hod |  | 0 | 0
| 24 | Komplexní přezkoušení funkce systému, zabezpečených přístupů, monitoringu datové sítě a zaškolení ICT správce školy dle technických požadavků IROP | 60 | hod |  | 0 | 0
| 25 | Instalace a konfigurace NAS, automatizace zálohy DAT | 8 | hod |  | 0 | 0
| 26 | Montáž- příprava kabelových tras - průraz do pr. 16mm | 5 | ks |  | 0 | 0
| 27 | Montáž- příprava kabelových tras - lištování | 220 | m |  | 0 | 0
| 28 | Montáž- tažení kabelů | 369 | m |  | 0 | 0
| 29 | Montáž- osazení, zapojení | 70 | hod |  | 0 | 0
| 30 | Dokončovací práce, začištění, demontáž původní metalické páteře, proměření, popis, šéfmontáž | 30 | hod |  | 0 | 0
| 31 | Měření propustnosti sítě vč. certifikačního protokolu | 15 | hod |  | 0 | 0
| 32 | Revize el. přívodů rozvaděčů | 5 | ks |  | 0 | 0
| 33 | Dokumentace skutečného provedení (zakreslení do stávajících půdorysů) | 8 | hod |  | 0 | 0
| 34 | Likvidace odpadů a VRN | 1 | ks |  | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
| Celkem PROJEKT: |  |  |  |  | 0 | 0
| Vypracoval: |  |  |  |  | 2018-03-19 | Šíma