Akce :  ROZŠÍŘENÍ  PARKOVIŠTĚ  PRO  OS.  AUTOMOBILY,

ZA  CHLUMEM,  BÍLINA

SO 101 -  Parkoviště – odpadové hospodářství

- Stupeň :   dokumentace pro stavební povolení a pro zadání stavby  ( DSP + DZS )

- A.1.  Identifikační údaje

- Název stavby :  ROZŠÍŘENÍ  PARKOVIŠTĚ  PRO  OS.  AUTOMOBILY,

ZA  CHLUMEM,  BÍLINA

SO 101 -  Parkoviště

Kraj                  :  Ústecký

Katastr. Území :  Bílina

b) Investor           :  Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina,

IČ 00266230

- c) Zpracovatel dokumentace :

- Josef Lagner, Fügnerova 105/258, 418 01 Bílina – IČO 10453121

Ing. Tomáš Lagner, 5.května 94/45, 418 01 Bílina - IČO 07382618

- Ing. Jiří Lagner, Na Ohradě 441/II,  392 01 Soběslav -

ČKAIT: 0100109 - dopravní stavby

Ing. Marcela Lagnerová, 5.května 94/45, Bílina – ČKAIT: 041883

- Dodavatel stavby :  dle výběrového řízení

- Parcelní čísla, druhy a způsob využití dotčených pozemků podle katastru nemovitostí

- -  vše katastrální území Bílina :

č. parc. 1636/96 Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  ostatní komunikace

č. parc. 1636/1	  Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

- druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  zeleň

A.2.  Základní údaje o stavbě

a) Stručný popis :

Pro parkování a odstavování osobních automobilů je navrženo rozšíření kolmých parkovacích stání a s tím spojenou úpravu přilehlého území.

B.4. Bilance zemních prací:

- Zemina z výkopů bude využita na zásypy a terénní úpravy v místě stavby. V úpravách ploch určených k zatravnění bude provedeno rozhrnutí a urovnání zúrodnění schopné zeminy cca 18 m3 – ze skrývky zeminy zelené plochy staveniště.

Bourací práce – asfaltová plocha:  33 m2

- chodník ze zámkové dlažby:  21 m2

- záhonové obrubníky:  38 m´

- silniční obrubníky:  33 m´

- kácení stromů:  7 ks

E. Zásady organizace výstavby

- Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění:

Rozsah staveniště je dán rozsahem řešeného parkoviště s přilehlým chodníkem, odvodnění do vsakovacích a drenážních tunelů.

- Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel :

Obvod staveniště je vymezen sousedními objekty a oplocením přilehlých pozemků – k.ú. Bílina.

Pozemky staveniště :

č. parc. 1636/1	  Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

- druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  zeleň

č. parc. 1636/96 Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  ostatní komunikace

- Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) :    Předčasné užívání některých objektů není třeba.

- Možné napojení na zdroje (voda,el. energie, plyn, telekomunikace :

Napojení na zdroje se neuvažuje. Stavba bude prováděna mobilními strojními

mechanismy.

- Možnosti nakládání s odpady :

Přebytečná zemina využita na terénní úpravy a vybourané materiály budou odváženy

k recyklaci či na skládku a likvidovány dle příslušných předpisů o odpadech.

- Přístupy na staveniště ( vjezdy a výjezdy ) :

- Příjezdy na staveniště jsou vedeny po místních obslužných komunikacích.

- Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí :

Ochrana staveniště bude provedena mobilním hrazením.

- Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných plochách souvisejících se staveništěm :

Příjezdová trasa je vedena po místních obslužných asfaltových komunikacích.

Během stavby bude udržováno příslušné schválené přechodné dopravní značení, zajistí dodavatel stavby. Staveniště bude ohrazeno kovovými zábranami a směrovými tabulemi dle vyhlášky č. 30/2001 Sb. Investor bude v předstihu informovat vlastníky sousedních pozemků o termínu dopravních omezení. Přechodné dopravní značení a zábrany budou upravovány dle postupu výstavby.

Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření :

Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově i hloubkově vytyčit stávající i nové podzemní inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru.

- Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví :

Při stavebních pracích je nutné dodržet ustanovení nařízení vlády č.591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutné dodržovat ustanovení nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Při činnosti dvou a více dodavatelů na staveništi musí být ustanoven koordinátor bezpečnosti práce podle zákona č.309/2006 Sb. Během stavby bude udržováno příslušné přechodné dopravní značení a výkopy budou náležitě ohrazeny.

Vypracoval:  Lagner Josef