Technická specifikace nových výlepových ploch

Výroba a dodání nových výlepových ploch dle požadavku

- nosná konstrukce v úpravě pozink

- stříška - oplechování TiZn, pokrytí bitumenovým šindelem

- výplň OSB deskami tloušťky min. 18 mm s ochranným nátěrem.

Montáž výlepových ploch

- vrtání jamek, osazení a zabetonování sloupků nosné konstrukce výlepové plochy.

- zemina získaná vrtáním jamek bude rozprostřena v prostoru výlepové plochy

- zaměření případných inženýrských sítí v prostoru montáže výlepových ploch.

Rozpočet neřeší umístění výlepových ploch - to je zcela na uvážení zadavatele.

| Desková plocha ideální velikosti 2500 mm x 1250 mm, výška 2300 mm Tři desky vedle sebe | Pozinkovaná konstrukce zapuštěná v zemi z vrchu se stříškou šikmou dozadu. |  |
| --- | --- | --- |

| Desková plocha ideální velikosti 2500 mm x 1250 mm, výška 2300 mm Dvě desky vedle sebe | Pozinkovaná konstrukce zapuštěná v zemi z vrchu se stříškou šikmou dozadu. |
| --- | --- |