Příloha č. 2

(Verze pro účastníka, který bude podávat nabídku na obě části veřejné zakázky Přístrojové vybavení kardiologie.)

Přístrojové vybavení kardiologie – část I.

Holter tlakový = 1 ks holter + 1 ks záznamník, jejichž technický popis je uveden níže,

(společně též „přístrojové vybavení I.“).

Přístrojové vybavení kardiologie – část II.

Holter EKG – 1 ks holter + 1 ks záznamník jejichž technický popis je uveden níže,

(společně též „přístrojové vybavení II.“),

Technický popis přístrojového vybavení I.

1 ks tlakový holter rozšířený o 1 ks záznamníku. 24-hodinový neinvazivní tlakový holter měřící tlak systolický/diastolický/tepovou frekvenci, propojitelný s PC.

Minimální složení dodávky:

- Hlavní zapisovací jednotka

- Samostatný záznamník, který slouží jako další záznamové zařízení k hlavní jednotce

- 4x manžeta pro dospělé 24-38 cm, 2x větší manžeta 34-46 cm

- Taška

- Propojovací kabel do PC

Windows SW

Technický popis přístrojového vybavení II.

1 ks holter EKG rozšířený o 1 ks záznamníku. Přístroj s plnou analýzou 24/48/96/168hodinového záznamu. Analýza arytmií, změn ST segmentu, vyhodnocení ischemie myokardu, pace-makeru, syndromu obstruktivní spánkové apnoe, síňové fibrilace.

Minimální složení dodávky:

- Holter vč. SW

- Holter (záznamník)

- 2x pacientské kabely