Příloha č. 2

(Verze pro účastníka, který bude podávat nabídku na část veřejné zakázky Přístrojové vybavení kardiologie – část II.)

Přístrojové vybavení kardiologie – část II.

Holter EKG – 1 ks holter + 1 ks záznamník jejichž technický popis je uveden níže,

(společně též „přístrojové vybavení II.“),

Technický popis přístrojového vybavení II.

1 ks holter EKG rozšířený o 1 ks záznamníku. Přístroj s plnou analýzou 24/48/96/168hodinového záznamu. Analýza arytmií, změn ST segmentu, vyhodnocení ischemie myokardu, pace-makeru, syndromu obstruktivní spánkové apnoe, síňové fibrilace.

Minimální složení dodávky:

- Holter vč. SW

- Holter (záznamník)

- 2x pacientské kabely