Specifikace a požadavky na zavedení a provoz informačního systému pro energetický management.

Zavedení informačního systému pro energetický management podporující provádění hospodaření s energiemi v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 pro správu statických dat (manuální odečty, dokumentové úložiště, informace ke spotřebám apod.) s možností rozšíření funkcionalit o integraci dynamických dat získávaných např. ze vzdáleného monitoringu měřidel a dalších datových zdrojů. Bližší požadavky na IS jsou uvedeny v podrobné specifikaci níže:

- Seznam požadavků na funkcionality informačního systém (IS) energetického managementu

Strukturované uživatelské prostředí

Poskytnutí přehledného hierarchicky strukturovaného prostředí pro správu objektů (energetických hospodářství), a poskytovat přehledné a snadno ovladatelné nástroje pro manuální či automatické vyhodnocování těchto dat, jejich vzájemné srovnání, přehlednou vizualizaci, dlouhodobé uchovávání a snadný export. Zadavatel předpokládá lokálně či dálkově uloženou a spravovanou databázi ovládanou přes webové rozhraní, s přístupem přes webové rozhraní s přihlašováním uživatelů pomocí přiděleného jména a hesla a s možností nastavení uživatelských práv minimálně ve třech úrovních (administrátor, zápis a prohlížení, zápis)

Evidence budov (energetická hospodářství dle adresních míst) a jejich odběrných míst

Informační systém musí umožňovat zadání a evidenci údajů ve vztahu k objektům a jejich odběrným místům vč. základních provozních informací (název budovy, adresa, č.p., provozní doby, počtu uživatelů, plánovaných akcí, vnitřních zařízení majících vliv na spotřebu energie a dalších datových polí v rámci standardní pasportizace budov.

Evidence odběrných míst zahrnuje zejména kód, kategorizaci měřidla, označení druhu energie, distribuční sazba, jističe, poznámka (např. pro popis přesného umístění měřidla)

Možnost přidání vlastních datových polí (např. formou textové poznámky, či dodatečným vývojem)

Mapování, vyhodnocování a vizualizace spotřeby

- Možnost manuálního zadávání odečtů měřidel – spotřeby.

- Vyhodnocování dat v podobě přehledných tabulek, grafů a možnost jejich porovnání s výchozími stavy spotřeby energie v měnových i technických jednotkách

- Možnost zobrazení dle měřících plánů příslušných budov na dny, týdny, měsíce a podobně

- Sledování spotřeby a nákladů na studenou vodu vč. rozdělení na vodné, stočné a srážkovou vodu

- Rozlišení spotřeby tepla na vytápění a teplo pro přípravu teplé vody

- Možnost porovnání fakturované spotřeby a spotřeby na základě odečtu z měřidla

- Systém umožňuje přehlednou grafickou vizualizaci dat včetně jejich srovnání

- Vyhodnocování spotřeb tepelné energie pro vytápění denostupňovou metodou apod.

- Vyhodnocování měrných ukazatelů spotřeby tepla na vytápění ve vztahu k platné legislativě, zpravidla GJ/m2.

Integrované úložiště dokumentů

- Informační systém musí umožňovat nahrávání, kategorizaci (např. štítkování) a popis dokumentů relevantních pro každý objekt, resp. odběrná místa, zejména: smlouvy, faktury, revize, energetické audity, měřící plány, PENBy, technická dokumentace stavby, dokumentů požadovaných normou ČSN EN ISO 50001 a dalších.

Kalendář či jiná evidence akcí a úkonů

- Zadávání termínů povinných revizí elektroinstalace, plynových či elektrických zařízení, revize výtahů, kalibrace měřidel a dalších dle potřeb jednotlivých budov

- Funkce připomínky blížícího se termínu úkonu (v informačním systému a/nebo emailem)

Další funkcionality

- Schopnost integrace externích datových zdrojů (data ze senzorů, portálu dodavatelů apod.)

- Možnost integrace datových sad z portálu Smart Metering Severočeské vodovody a kanalizace

- Sledování a hlídání mimořádných stavů spotřeby vč. možnosti e-mailového upozornění

- Spuštění informačního systému a naplnění daty

- Zadání dat a dokumentů systému energetického managementu do informačního systému dodavatelem ve spolupráci s energetickým manažerem města

- Založení města vč. identifikačních údajů

- Založení karet objektů (adresních míst) vč. identifikačních údajů

- Vytvoření karet OM vč. identifikačních údajů a dat z posledního sdruženého nákupu na PXE a dostupné konsolidované evidence energetického manažera

- Nahrání dodaných podkladů a dokumentace k objektům

- Založení uživatelských účtů – seznam dodá zástupce Zadavatele

- Proškolení energetika a dalších uživatelů

- Zavedení historických dat o spotřebách (odečty + náklady) – za poslední 3 roky

- Licenční podmínky a požadavky

- Licence je poskytnuta v rozsahu pro min. 21 objektů

- Licence musí umožňovat přístup minimálně 30 uživatelům.

- Počet a typ odběrných míst v jednotlivých objektech (adresních místech) není omezen

- Pravidelné aktualizace SW ve vztahu ke změnám legislativy (zákonů, vyhlášek apod.) zdarma

- Možnost exportu tabulek, grafů a přehledů tak, aby byla zajištěno uchování a čitelnost dat v budoucnu i bez nutnosti využití IS. Veškerá data zůstávají výhradním majetkem objednatele a v případě ukončení smlouvy budou všechna data z IS v popsané struktuře předána vč. průvodní dokumentace (popis datových sad).

- Požadavky na uživatelskou podporu

- Technická podpora telefonickou i elektronickou formou po dobu trvání licence

- Min. dostupnost – pracovní dny 09:00 – 14:00

Služby integrace externích datových zdrojů – databáze

Uchazeč v rámci nabídky popíše připravenost informačního systému, resp. možnosti integrace externích datových zdrojů do nabízeného informačního systému, zejména možnosti integrace externích dat skrze API, např. z portálů dodavatelů a dalších databází.

Služby integrace externích datových zdrojů – čidla

Uchazeč v rámci nabídky popíše připravenost informačního systému, resp. možnosti přímé integrace senzorických zařízení, např. pro vzdálené online odečty spotřeb do nabízeného informačního systému a integraci dat z dalších senzorických zařízení.

Prvotní zavedení a nastavení systému zahrnuje:

1.	založení města vč. identifikačních údajů,

2.	založení uživatelských účtů,

3.	proškolení energetika a všech uživatelů