Příloha 1 – Technická dokumentace

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel a dokumentaci k rozsahu zakázky.

[Pozn.: Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých účastníků nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.]

Technické parametry svítidel:

Zadavatel požaduje po dodavateli, aby jím použitá osvětlovací tělesa splňovala všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť. Příloha č.3a, 3b uvádí požadavky zadavatele, kromě výše uvedených, na svítidla pro venkovní osvětlení (silniční, přechodová a svítidla do podchodu). Zadavatel požaduje svítidla primárně navržená pro osazení deskou plošných spojů s LED čipy a čočkami. Svítidla musí mít deklaraci o shodě (CE). Silniční a přechodová svítidla deklaraci o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), protokol o IP, IK, certifikaci ENEC a ENEC+. Všechny výše požadované deklarace je účastník povinen předložit již při podání nabídky. Pro všechna silniční a přechodová svítidla je vyžadován stejný design a tvar (pro různé příkonové varianty).

Parametry stanovené Přílohou č.3a, 3b prokáže účastník katalogovým listem svítidla, kde budou uvedeny všechny jednotlivé parametry. Dále účastník tyto parametry potvrdí v samotné příloze č.3a, 3b Technické parametry svítidel, která je součástí ZD. Zde účastník vybere možnost Ano nebo Ne, popřípadě doplní hodnotu dle jím nabízeného svítidla. Údaje vyplněné v příloze č.3a, 3b musí korespondovat s předloženým katalogovým listem svítidla (musí v něm být uvedeny všechny požadované parametry) a štítkem předloženého vzorku svítidla. Budou-li se parametry lišit, bude účastník vyřazen. Účastník musí spolu s katalogovým listem předložit požadované certifikáty vypsané v příloze č.3a, 3b a uvedené výše.

Účastník může být vyzván k předložení vzorku svítidla, který bude mít přesně ty parametry, které účastník potvrdí v příloze č.3a a které budou uvedeny v předloženém katalogovém listu svítidla a předložených certifikátech. Účastník dodá 1 ks silničního svítidla dle výpočtu č.1. Křivka svítivosti, světlený tok svítidla, příkon, teplota chromatičnosti atd. se u předloženého vzorku svítidla musí shodovat s údaji ve vzorovém světelně technickém výpočtu a předloženými LDT daty. Pokud tomu tak nebude, může být účastník vyřazen. Předložená svítidla můžou být zadavatelem zkontrolována ve fotometrické laboratoři (například vyzařovací křivka svítivosti, světelný tok, index podání barev (Ra), příkon, teplota chromatičnosti atd.). Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky změřené ve fotometrické laboratoři v rámci zadávacího řízení budou považovány za správné.

Rozsah zakázky

Zadavatel požaduje provést po dodavateli výměnu svítidel dle níže uvedeného rozsahu tak, aby výsledná instalace zajistila splnění požadavků normy ČSN EN 13 201.

Instalovaný příkon nových svítidel

Pro nová svítidla je navržen harmonogram stmívání, který bude probíhat ve dvou stupních respektujících zatížení komunikace (Tabulka č.1). Instalovaný příkon u všech nově navržených svítidel nesmí překročit hodnotu 10 597,0 W (nominální příkon bez započítání regulace). Hodnota nově instalovaného příkonu je požadována dle energetického posudku a nesmí být překročena.

Účastník vyplní prázdná žlutá políčka v příloze č.4 Specifikace svítidel. Po vyplnění instalovaných příkonů, které účastníkovi vyjdou z jednotlivých světelně technických výpočtu, dojde k součtu instalovaného příkonů. Tuto hodnotu poté účastník vyplní do přílohy č. 4 Specifikace svítidel. (nominální instalovaný příkon bez započítání regulace).

V případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací může být účastník vyzván k objasnění dle § 46 ZZVZ nebo vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a ZZVZ.  Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky světelně-technických výpočtů dle podkladu budou následně měřeny autorizovanou osobou vybranou zadavatelem.

Tabulka č.1: Harmonogram stmívání vycházející z energetického posudku.

| Harmonogram stmívání | Intenzita |
| --- | --- |
| Od zapnutí VO do 22:00 | 100 % |
| Od 5:00 do vypnutí VO |  |
| Od 22:00 do 05:00 hod. | 60 % |

Design svítidel:

Svítidla by měla být jednotného moderního designu a oválného plochého tvaru. Z hlediska pozdější údržby osvětlovací soustavy požaduje zadavatel dodání svítidla od jednoho výrobce a stejného druhu tak, aby bylo dosaženo jednotného vzhledu (tj. svítidla se mohou lišit výkonem, velikostí, …).

| Vzorový design svítidla – silniční (přechodové) svítidlo | Vzorový design svítidla do podchodu |
| --- | --- |

Rekonstrukce zapínacích míst:

RVO je napájen z TS, provedení v členění elektroměrová (RE) a vývodová část. U RVO 20, 21 a 22 bude vyměněna kompletní vložka rozvaděče. Dveře budou opatřeny jednotným uzamykacím systémem s vložkou FAB. Dle požadavků na zapínací místo VO ( rozvaděč ) musí mít minimálně dva jištěné rezervní vývody. Do uvedených rozvaděčů může být dodatečně provedena instalace řídicího systému, proto musí mít samostatnou zásuvku 230V pro připojení adaptéru modemu a rezervu pro 15 modulů na DIN lištu. Jističe na vývodu budou v jednopólovém provedení spřaženy do trojic.  Zapínací místo musí být upraveno tak, aby bylo možno osadit roční čipové spínací hodiny typu RSH, dále musí obsahovat přepínač ručního ovládání a osvětlení prostoru rozvaděče. Zásuvka pro připojení ručního el. nářadí musí být vybavena proudovým chráničem 30 mA. RVO musí obsahovat samostatný stykač na každý vývod a instalaci dvou modulů časového zpoždění s relé.

Tabulka č.2: Popis RVO.

| Číslo rozvaděče VO | Adresa odběrného místa | Hlavní jistič (A) | Charakteristika | Počet fází jističe | Umístění – zděný, pilíř, plast | Napájení / z TS, SP5, SP11, RIS | Přívodní kabel / typ kabelu | Směr 1 | Směr 2 | Směr 3 | Směr 4 | Směr 5 | rezerva | rezerva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RVO 21 | Bílina | 50 | B | 3 | zdění - vložka | TS | AYKY 4Bx35 | 16C | 16C | 16C | 16C | 16C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AYKY 4x35 |  |  |  |  |  |  |
| RVO 22 | Bílina | 63 | B | 3 | zdění - vložka | TS | AYKY 3Bx95+70 | 10C | 16C | 16C |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CYKY 4x16 | AYKY 4x35 | AYKY 4x35 |  |  |  |  |
| RVO 20 | Bílina | 100 | B | 3 | zdění - vložka | TS | AYKY 4Bx35 | 10C | 16C | 16C | 16C | 16C |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AYKY 4x16/CYKY 4x16 |  |  |  |  |  |  |

Fotodokumentace rozvaděčů určených RVO 20, RVO 21 a RVO 22:

RVO 22:

RVO 21:

RVO 20:

Tabulka č.2:  Seznam řešených světelných bodů

| SBID | Ulice | Třída osvětlení | Výpočet | Nový typ svítidla ZD | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | Kyselská | P3 | 14 | Silniční LED svítidlo typ 14/2700K |  |
| 242 | Kyselská | P3 | 14 | Silniční LED svítidlo typ 14/2700K |  |
| 243 | Kyselská | P3 | 14 | Silniční LED svítidlo typ 14/2700K |  |
| 244 | Kyselská | P3 | 14 | Silniční LED svítidlo typ 14/2700K |  |
| 245 | Kyselská | P3 | 14 | Silniční LED svítidlo typ 14/2700K |  |
| 246 | Kyselská | P3 | 14 | Silniční LED svítidlo typ 14/2700K |  |
| 247 | Kyselská | P3 | 14 | Silniční LED svítidlo typ 14/2700K |  |
| 248 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 249 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 250 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 251 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 252 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 253 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 254 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 255 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 256 | Kyselská | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 257 | Bílinská | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 258 | Bílinská | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 259 | Bílinská | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 260 | Bílinská | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 261 | Bílinská | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 262 | Bílinská - podchod | P4 | P4 - Podchod | Podchodové LED svítidlo typ1/2700K | Rohové upevnění |
| 263 | Bílinská - podchod | P4 | P4 - Podchod | Podchodové LED svítidlo typ1/2700K | Rohové upevnění |
| 264 | Bílinská - podchod | P4 | P4 - Podchod | Podchodové LED svítidlo typ1/2700K | Rohové upevnění |
| 265 | Bílinská - podchod | P4 | P4 - Podchod | Podchodové LED svítidlo typ1/2700K | Rohové upevnění |
| 266 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 267 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 268 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 269 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 270 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 271 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 272 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 273 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 274 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 275 | 5. května | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 276 | 5. května | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 277 | 5. května | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 278 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 279 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 280 | Bílinská | M4 | 13 | Silniční LED svítidlo typ 13/2700K |  |
| 284 | 5. května | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo typ 11/2700K |  |
| 285 | 5. května | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo typ 11/2700K |  |
| 286 | garáže 5. května | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo typ 11/2700K |  |
| 287 | Mírová | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 288 | Mírová | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 289 | Mírová | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 290 | Mírová | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 291 | Sokolská | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 292 | Sokolská | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 293 | Sokolská | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 294 | Sokolská | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 296 | Jižní | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 297 | Jižní | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 298 | Jižní | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 299 | Jižní | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 300 | Jižní | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 301 | Jižní | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 302 | Mírová | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 303 | Mírová | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 304 | Mírová | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 305 | Mírová | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 306 | Mírová | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 307 | Mírová | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 308 | Mírová | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 309 | Mírová | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 310 | Mírová | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 311 | Mírová | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 312 | Mírová | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 313 | Mírová | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 314 | Mírová | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 315 | Mírová | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 316 | Jižní | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 317 | Jižní | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 318 | Opletalova | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ 5/2700K |  |
| 319 | Opletalova | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ 5/2700K |  |
| 320 | Opletalova | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ 5/2700K |  |
| 321 | Opletalova | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ 5/2700K |  |
| 322 | Opletalova | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ 5/2700K |  |
| 323 | Opletalova | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ 5/2700K |  |
| 324 | Opletalova | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ 2/2700K |  |
| 325 | Spojovací | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ 2/2700K |  |
| 326 | Spojovací | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ 2/2700K |  |
| 327 | Spojovací | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ 2/2700K |  |
| 328 | Spojovací | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ 2/2700K |  |
| 329 | Spojovací | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ 2/2700K |  |
| 330 | 5. května | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ 2/2700K |  |
| 331 | Pražská | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ 2/2700K |  |
| 332 | 5. května | M5 | 2 | Silniční LED svítidlo typ 2/2700K |  |
| 333 | 5. května | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 334 | 5. května | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 335 | 5. května | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 336 | Bořeňská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 337 | Bořeňská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 338 | Bořeňská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 339 | Bořeňská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 340 | Bořeňská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 341 | Bořeňská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 342 | Bořeňská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 343 | Bořeňská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 344 | Bořeňská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 501 | Jižní | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 502 | Jižní | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 503 | Jižní | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 504 | Jižní | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 505 | Jižní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 506 | Jižní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 507 | Jižní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 508 | Jižní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 509 | Jižní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 510 | Jiráskova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 511 | Jiráskova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 512 | Jiráskova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 513 | Jiráskova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 514 | Jiráskova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 515 | Jiráskova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 516 | Jiráskova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 517 | Jiráskova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 518 | Jiráskova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 519 | Jiráskova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 520 | Jiráskova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 521 | Jiráskova | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 522 | Jiráskova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 523 | Jiráskova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 524 | Jiráskova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 525 | Jiráskova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 526 | Jiráskova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 527 | Jižní | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 528 | Jižní | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 529 | Jiráskova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 532 | Jižní | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 533 | Jižní | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 534 | Jižní | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 535 | Jižní | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 536 | Jižní | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 537 | Jižní | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 538 | Jižní | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 539 | Jižní | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 540 | Síbova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 541 | Síbova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 542 | Síbova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 543 | Síbova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 544 | Síbova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 545 | Síbova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 546 | Síbova | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 547 | Síbova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 548 | Síbova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 549 | Síbova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 550 | Síbova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 551 | Síbova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 552 | Síbova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 553 | Jižní | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 554 | Síbova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 555 | Jižní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 556 | Tylova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 557 | Jiráskova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 558 | Jiráskova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 559 | Jiráskova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 560 | Jiráskova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 561 | Alšova | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 562 | Alšova | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 563 | Alšova | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 564 | Alšova | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 565 | Alšova | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 566 | Alšova | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 567 | Alšova | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 568 | Alšova | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 569 | Alšova | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 570 | Alšova | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 571 | Alšova | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 572 | Alšova | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 573 | Alšova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 574 | Alšova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 575 | Jiráskova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 576 | Jiráskova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 577 | Jiráskova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 578 | Jiráskova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 579 | Jiráskova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 580 | Síbova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 581 | Síbova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 582 | Síbova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 583 | Síbova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 584 | Síbova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 585 | Síbova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 586 | Síbova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 587 | Síbova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 588 | Síbova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 589 | Síbova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 590 | Síbova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 591 | Síbova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 592 | Tylova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 593 | Tylova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 594 | Tylova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 595 | Tylova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 596 | Tylova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 597 | Tylova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 598 | Tylova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 599 | Petra Bezruče | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 600 | Petra Bezruče | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 601 | Petra Bezruče | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 602 | Petra Bezruče | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 603 | Petra Bezruče | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 604 | Petra Bezruče | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 605 | Petra Bezruče | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 606 | Petra Bezruče | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 607 | Palackého | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 608 | Palackého | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 609 | Palackého | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 610 | Palackého | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 611 | Palackého | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 612 | Palackého | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 613 | Alšova | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 614 | Alšova | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 615 | Aléská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 616 | Aléská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 617 | Aléská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 618 | Aléská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 619 | Aléská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 620 | Aléská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 621 | Aléská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 622 | Aléská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 623 | Aléská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 624 | Aléská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 625 | Aléská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 626 | Aléská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 627 | Aléská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 628 | Aléská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 629 | Aléská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 630 | Aléská | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 631 | Aléská | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 632 | Aléská | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 633 | Aléská | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 634 | Aléská | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 635 | Aléská | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 636 | Aléská | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 637 | Alšova | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 638 | Alšova | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 639 | Alšova | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 640 | Alšova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 641 | Alšova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 642 | Aléská | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 643 | Kmochova | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 644 | Aléská | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 645 | Sokolská | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 646 | Petra Bezruče | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 647 | Petra Bezruče | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 648 | Petra Bezruče | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 649 | Petra Bezruče | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 650 | Petra Bezruče | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 651 | Kollárova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 652 | Kollárova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 653 | Kollárova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 654 | Jiráskova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 655 | Kollárova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 656 | Kollárova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 657 | Kollárova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 658 | Jiráskova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 659 | Jiráskova | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 660 | Aléská | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 661 | Aléská | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 662 | Jižní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 663 | Jižní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 664 | Jižní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 665 | Jižní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 666 | Jižní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 667 | Jenišovská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 668 | Jenišovská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 669 | Jenišovská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 670 | Jenišovská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 671 | Jenišovská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 672 | Jenišovská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 673 | Jenišovská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 674 | Jenišovská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 675 | Jenišovská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 676 | Jenišovská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 677 | Jenišovská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 678 | Jenišovská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 679 | Jenišovská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 680 | Jenišovská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 681 | Jenišovská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 682 | Jenišovská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 683 | Jenišovská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 684 | Jenišovská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 685 | Jenišovská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 686 | Jenišovská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 687 | Jenišovská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 688 | Jenišovská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 689 | Jenišovská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 690 | Jenišovská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 691 | Jenišovská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 692 | Zahradní | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 693 | Zahradní | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 694 | Zahradní | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 695 | Zahradní | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 696 | Zahradní | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 697 | Zahradní | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 698 | Zahradní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ 5/2700K |  |
| 699 | Zahradní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ 5/2700K |  |
| 700 | Zahradní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ 5/2700K |  |
| 701 | Zahradní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ 5/2700K |  |
| 702 | Zahradní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ 5/2700K |  |
| 703 | Zahradní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ 5/2700K |  |
| 704 | Zahradní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ 5/2700K |  |
| 705 | Zahradní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ 5/2700K |  |
| 706 | Zahradní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ 5/2700K |  |
| 707 | Zahradní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ 5/2700K |  |
| 708 | Zahradní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ 5/2700K |  |
| 709 | Zahradní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ 5/2700K |  |
| 710 | Zahradní | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo typ 5/2700K |  |
| 711 | Jenišovská | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 712 | Zahradní | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 713 | Jenišovská II | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 714 | Jenišovská II | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 715 | Jenišovská II | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 716 | Jenišovská II | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 717 | Jenišovská II | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 718 | Zahradní | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 719 | Aléská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 720 | Aléská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 721 | Aléská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 722 | Aléská | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 723 | Fugnerova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 724 | Fugnerova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 725 | Fugnerova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 726 | Fugnerova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 727 | Fugnerova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 728 | Fugnerova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 729 | Fugnerova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 730 | Fugnerova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 731 | Fugnerova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 732 | Fugnerova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 733 | Fugnerova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 734 | Fugnerova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 735 | Jenišovská | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 736 | Jenišovská | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 737 | Jenišovská II | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 738 | Jenišovská II | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 739 | Jenišovská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 740 | Mládežnická | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 741 | Mládežnická | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 742 | Mládežnická | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 743 | Mládežnická | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 744 | Mládežnická | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 745 | Mládežnická | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 746 | Mládežnická | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo typ 11/2700K |  |
| 747 | Mládežnická | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo typ 11/2700K |  |
| 748 | Mládežnická | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo typ 11/2700K |  |
| 749 | Mládežnická | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo typ 11/2700K |  |
| 750 | Mládežnická | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo typ 11/2700K |  |
| 751 | Mládežnická | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo typ 11/2700K |  |
| 752 | Mládežnická | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo typ 11/2700K |  |
| 753 | Mládežnická | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo typ 11/2700K |  |
| 754 | Mládežnická | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 755 | Mládežnická | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 756 | Mládežnická | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo typ 11/2700K |  |
| 757 | Mládežnická | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo typ 11/2700K |  |
| 758 | Mládežnická | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo typ 11/2700K |  |
| 759 | Aléská | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 760 | Aléská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 761 | Fugnerova | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 762 | Fugnerova | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 763 | Fugnerova | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 764 | Fugnerova | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 765 | Fugnerova | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 766 | Fugnerova | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 767 | Fugnerova | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 768 | Fugnerova | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 769 | Fugnerova | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 770 | Fugnerova | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 771 | Aléská | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 772 | Bezejmenná | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 773 | Palackého | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 774 | Palackého | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 775 | Palackého | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 776 | Síbova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 777 | Jižní | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 778 | Bořeňská - přechod | P4 - Přechod | P4 - Přechod | Přechodové LED svítidlo typ2/4000K |  |
| 779 | Kmochova | P4 - Přechod | P4 - Přechod | Přechodové LED svítidlo typ2/4000K |  |
| 780 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 781 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 782 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 783 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 784 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 785 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 786 | Pražská | M5 - přechod | M5 - přechod | Přechodové LED svítidlo typ1/4000K |  |
| 787 | Pražská | M5 - přechod | M5 - přechod | Přechodové LED svítidlo typ1/4000K |  |
| 788 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 789 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 790 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 791 | Pražská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 792 | Pražská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 793 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 794 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 795 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 796 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 797 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 798 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 799 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 800 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 801 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 802 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 803 | Pražská | M5 - přechod | M5 - přechod | Přechodové LED svítidlo typ1/4000K |  |
| 804 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 805 | Pražská | M5 - přechod | M5 - přechod | Přechodové LED svítidlo typ1/4000K |  |
| 806 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 807 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 808 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 809 | Spojovací | M5 - přechod | M5 - přechod | Přechodové LED svítidlo typ1/4000K |  |
| 810 | Spojovací | M5 - přechod | M5 - přechod | Přechodové LED svítidlo typ1/4000K |  |
| 811 | Kmochova | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 812 | Kmochova | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 813 | Kmochova | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 814 | Kmochova | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 815 | Kmochova | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 816 | Kmochova | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 817 | Kmochova | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 818 | Fugnerova | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 819 | Fugnerova | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 820 | Fugnerova | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 821 | Bezejmenná | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 822 | Bezemenná | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 823 | Aléská | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 824 | Aléská | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 830 | Nerudova | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 831 | Nerudova | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 832 | Nerudova | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 833 | Nerudova | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 834 | Pražská | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 835 | Pražská | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 836 | Pražská | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 837 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 838 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 839 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 840 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 841 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 842 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 843 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 844 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 845 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 846 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 847 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 848 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 849 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 850 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 851 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 852 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 853 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 854 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 855 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 856 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 857 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 858 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 859 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 860 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 861 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 862 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 863 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 864 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 865 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 866 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 867 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 868 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 869 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 870 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 871 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 872 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 873 | Žižkovo údolí | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 874 | Žižkovo údolí | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 875 | Žižkovo údolí | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 876 | Žižkovo údolí | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K | Výložník UNI 0,5m proudové svorky ALFE, pojistka |
| 877 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 878 | Pražská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 879 | Pražská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 880 | Pražská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 881 | Pražská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 882 | Tyršova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 908 | Na Zámku | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K | Výložník UNI 0,5m proudové svorky |
| 1183 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 1732 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 1733 | Žižkovo údolí | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo typ 15/2700K |  |
| 1734 | Jižní | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 1735 | Jižní | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 1798 | Zahradní | P4 | 7 | Silniční LED svítidlo typ 7/2700K |  |
| 1801 | Mládežnická | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 1802 | Mládežnická | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 1803 | Mládežnická | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo typ 12/2700K |  |
| 1813 | Kyselská - podchod | P4 | P4 - Podchod | Podchodové LED svítidlo typ1/2700K | Rohové upevnění |
| 1814 | Kyselská - podchod | P4 | P4 - Podchod | Podchodové LED svítidlo typ1/2700K | Rohové upevnění |
| 1848 | Tyršova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K | Výložník UNI 0,5m proudové svorky ALFE, pojistka |
| 1849 | Tyršova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 1850 | Tyršova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K | Výložník UNI 0,5m proudové svorky ALFE, pojistka |
| 1851 | Tyršova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 1866 | Bořeňská | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 1867 | Bořeňská | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 1868 | Bořeňská | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 1949 | Fugnerova | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 1950 | Fugnerova | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 1951 | Fugnerova | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 1952 | Fugnerova | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 1953 | Fugnerova | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 1954 | Fugnerova | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 1955 | Fugnerova | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 1956 | Fugnerova | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo typ 8/2700K |  |
| 1957 | Aléská | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 1958 | Aléská | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 1960 | Tyršova | P4 - Přechod | P4 - Přechod | Přechodové LED svítidlo typ2/4000K |  |
| 1961 | Tyršova | P4 - Přechod | P4 - Přechod | Přechodové LED svítidlo typ2/4000K |  |
| 1964 | Síbova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K |  |
| 1965 | Mírová | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 1987 | Mládežnická |  |  |  | Demontovat svítidlo + výložník |
| 1988 | Žižkovo údolí |  |  |  | Demontovat svítidlo + výložník |
| 1989 | Bílinská | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 1990 | 5. května | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 1991 | 5. května | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo typ 3/2700K |  |
| 1992 | Pražská | M5 | 1 | Silniční LED svítidlo typ 1/2700K |  |
| 2006 | Jižní | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 2013 | 5. května | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 2014 | Tyršova | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo typ 4/2700K | Výložník UNI 0,5m proudové svorky |
| 2017 | Pražská | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo typ 9/2700K |  |
| 2018 | Masarykova výšina | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 2019 | Masarykova výšina | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 2020 | Masarykova výšina | P4 | 6 | Silniční LED svítidlo typ 6/2700K |  |
| 2021 | Masarykova výšina | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 2022 | Masarykova výšina | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 2023 | Masarykova výšina | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |
| 2024 | Masarykova výšina | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo typ 10/2700K |  |