## výpis materiálu
SETEC s.r.o.
Práčská 3259 / 8c, 106 00 Praha 10
Tel. : 257 922 555 Fax.: 257 920 180
www.setec.cz
Vyhotovil : Kraus Michal
mkraus@setec.cz
+420 603 820 408
Zakázka : | U ČERNÉHO KONĚ – svítidla výpis materiálu |  | V Praze, dne 24.8..2022
rozpis jednotlivých položek
pozice | typ svítidla / světelného zdroje | kód | ks | ks | ks | ks
značení |  | značení | 1.NP | 2.NP | 3.NP | EXTERIER
TYP C | RED FABIO , E27, porcelán, černá / bílá | R10617 |  |  | 12
sv. zdroj | OSRAM RETROFIT CLASSIC A DIMM, 2700K, 1511lm, CL |  |  |  | 12
TYP C1 | WD RAY CEILING SUSPENDED 2.0 PAR16, bílá | 217120W0 | 25
rozeta | WD RAY SINGLE BASE, bílá | 90052022 | 25
sv. zdroj | CorePro LEDspot ND 4,6-50W GU10 865 36D 6500K, 390lm, Ra 80 |  | 25
TYP D | HALLA RUNDO 500, LED 3000K, 4500lm, bílá/ opál | 190-250K-10GGEI/830, W |  | 0
TYP Da | HALLA RUNDO 600 LED 3000K, 6000lm, bílá/ opál | 190-260K-10GHE/830, W – 6000lm |  | 0
TYP Db | HALLA RUNDO 600 LED 3000K, 6790lm, bílá/ opál | 190-260K-10GHE/830, W |  | 0
TYP Dc | HALLA RUNDO 600 D/I LED 3000K, 5500lm, bílá/ mikroprisma | 190-261I-10GGEi/830, W |  | 10
TYP De | HALLA RUNDO 600 D/I LED 3000K, 4500lm, bílá/ mikroprisma | 190-261I-10GGEi/830, W |  | 6
TYP D1 | HALLA RUNDO 400, LED 3000K, 3000lm, bílá/ opál | 190-240K-10GGEI/830, W |  | 0
TYP D1 N | HALLA RUNDO 400, LED 3000K, 3000lm,1h nouzový inverter, bílá/ opál | 190-240K-10GGMI/830, W |  | 1
TYP D2 | HALLA RUNDO 400, LED 3000K, 2500lm, bílá/ opál | 190-240K-10GGEI/830, W | 2 | 2
TYP D2 N | HALLA RUNDO 400, LED 3000K, 2500lm,1h nouzový inverter, bílá/ opál | 190-240K-10GGMI/830, W |  | 1
TYP D3 | OSMONT AURA 8, LED 3000K, 1270lm, IP44, bílá/ opál | 59440 | 7 | 5
TYP D3N | OSMONT AURA 8, LED 3000K, 1270lm, IP44,1h nouzový inverter, bílá/ opál | 59444 | 1 |  | 2
TYP D3m | OSMONT AURA 8, LED 3000K, 1270lm, IP44, bílá/ opál + límec mosazný | 59440 + 30070 | 3
TYP D3Nm | OSMONT AURA 8, LED 3000K, 1270lm, IP44, IP44,1h nouzový inverter, bílá/ opál + límec mosazný | 59444 + 30070 | 4 | 5
TYP D4 | OSMONT AURA 10, LED 3000K, 1800lm, IP44, bílá/ opál | 68041 | 10 | 6
TYP D4N | OSMONT AURA 10, LED 3000K, 1800lm, IP44,1h nouzový inverter, bílá/ opál | 68045 |  | 1
TYP Em | OSMONT STYX 4, LED 3000K, 3430lm, IP65, mosaz / opál | 61238 | 3
TYP E1m | OSMONT STYX 3, LED 3000K, 2610lm, IP65, mosaz / opál | 61248 | 9
TYP EX1 | SLV ESKINA , LED 3000K, 1000lm, IP65, antracit | 1002903 |  |  |  | 6
TYP EX2 | iLED Cicada Single Emission , LED 3000K, 2234lm, IP65, bílá | 83622W00 |  |  |  | 13
TYP F | OSMONT ADRIA S4 HP, LED 3000K, 7810lm, IP40, stmívání tlačítkem, bílá / opál | 62221 |  | 8
TYP F1 | OSMONT ADRIA S3, LED 3000K, 3430lm, IP40, mosaz / opál | 60345 |  | 2
TYP G | WD RAY MINI WALL 2.0 PAR16, bílá | 301220W0 | 8
sv. zdroj | CorePro LEDspot ND 4,6-50W GU10 865 36D 6500K, 390lm, Ra 80 |  | 40
TYP H | TREVOS PRIMA LED , LED 4000K, 1410lm, IP66, šedá / čirá | 65020 |  |  | 12
TYP J | HALLA TURE, LED 3000K, 1980m, bílá / opál | 56-001K-10GHV/830, W + 00-00152E/1980lm |  | 36
TYP K | HALLA VALI 55- T, LED 3000K, 1650lm, 68° , bílá | 178-600W-10GGE/930, W |  | 42
3F lišta 3m | GLOBAL 3.O lišta 3m, bílá | XTS4300-3, white |  | 5
3F lišta 2m | GLOBAL 3.O lišta 2m, bílá | XTS4200-3, white |  | 10
3F lišta 1m | GLOBAL 3.O lišta 1m, bílá | XTS4100-3, white
3F napaječ | GLOBAL 3.O napájení, bílá | XTS11-3, white |  | 1
3F spoj L | GLOBAL 3.O spoj L, bílá | XTS34-3, white |  | 8
3F spojka | GLOBAL 3.O spojka přímá | XTS21-2-3, white |  | 5
3F koncovka | GLOBAL 3.O koncovka | XTS41-2-3, white |  | 1
TYP L1 | HALLA LIPO 35 , 1408 mm, LED 3000K, 2360lm, bílá/ opál | 35-250K-30GEE/830, W |  |  | 1
TYP L2 | HALLA LIPO 35 , 1688 mm, LED 3000K, 2770lm, bílá/ opál | 35-250K-30GEE/830, W | 3 |  | 22
TYP L2a | HALLA LIPO 35 , 1688 mm, LED 3000K, 2770lm, bílá/ opál | 35-550K-30GEE/830, W | 0
TYP L2b | HALLA LIPO 35 , 1688 mm, LED 3000K, 2770lm, bílá/ mikroprisma | 35-550I-30GEE/830, W | 2
TYP M | HALLA LINA 45 , 1964 mm, LED 3000K, 6670lm, bílá/ opál | 45-501K-35GGE/830, W | 5
TYP Ma | HALLA LINA 45 , 1964 mm, LED 3000K, 6140lm, bílá/ mikroprisma | 45-501I-35GGE/830, W | 8
TYP M1 | HALLA LINA 45 , 1122 mm, LED 3000K,3330lm, bílá/ opál | 45-501K-20GGE/830, W
TYP M2 | HALLA LINA 45 , 2244 mm, LED 3000K,5050lm, bílá/ opál | 45-501K-40GEE/830, W | 2
TYP M3 | HALLA LINA 45 , 1683 mm, LED 3000K,5550lm, bílá/ opál | 45-501K-30GGE/830, W | 2
TYP N | SCHRACK KM , IP54, 1hod autonomnost, piktogram, autotest, viditelnost 24m, bílá | NLKMU033SC | 10 | 9 | 6 | 1
TYP N1 | SCHRACK KT , IP54, 1hod autonomnost, piktogram, test tlačítko, viditelnost 16m, bílá | NLKTU003 | 5 | 2
TYP N3 | SEC     LEDLUX-SPOT3 B-P , IP20, 1hod autonomnost, LED 225lm, autotest, antipanic, bílá | 344-B-103-04-00-01 | 10 | 9 | 5
TYP N4 | SEC     LEDLUX-SPOT3 A-P , IP20, 1hod autonomnost, LED 225lm, autotest, antipanic corridor , bílá | 344-B-101-04-00-01 | 1 |  | 1
TYP N5 | SEC     TREND LUX 3-A , IP65, 1hod autonomnost, LED 300lm, exterior, autotest, bílá | 341-B-013-04-00-00 |  |  |  | 4
TYP N6 | SEC     LEDLUX-SPOT- C , IP20, 1hod autonomnost, LED 450lm, autotest, fire equipment, bílá | 182-b-248-04-00-01 | 1 | 1 | 2 | 4
TYP P | ENSTO JONO , 1200 mm, IP44, LED 3000K, 1790lm, bílá/ opál | AVR66.120L/3K | 3
TYP R | AQForm TUBA next 50 LED M930 36°, LED 3000K, 710lm, 36°, bílá | 46975-M930-F1-00-13 | 1 | 1
Výpis materiálu neřeší LED osvětlení v kochyňských linkách