Příloha 1 – Technická dokumentace

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel a dokumentaci k rozsahu zakázky.

[Pozn.: Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých účastníků nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.]

Technické parametry svítidel:

Zadavatel požaduje po dodavateli, aby jím použitá osvětlovací tělesa splňovala všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť. Příloha č.3 uvádí požadavky zadavatele, kromě výše uvedených, na svítidla pro venkovní osvětlení (silniční, přechodová). Zadavatel požaduje svítidla primárně navržená pro osazení deskou plošných spojů s LED čipy a čočkami. Svítidla musí mít deklaraci o shodě (CE). Silniční a přechodová svítidla deklaraci o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), protokol o IP, IK, certifikaci ENEC a ENEC+. Všechny výše požadované deklarace je účastník povinen předložit již při podání nabídky. Pro všechna silniční a přechodová svítidla je vyžadován stejný design a tvar.

Parametry stanovené Přílohou č.3 prokáže účastník katalogovým listem svítidla, kde budou uvedeny všechny jednotlivé parametry. Dále účastník tyto parametry potvrdí v samotné příloze č.3 Technické parametry svítidel, která je součástí ZD. Zde účastník vybere možnost Ano nebo Ne, popřípadě doplní hodnotu dle jím nabízeného svítidla. Údaje vyplněné v příloze č.3 musí korespondovat s předloženým katalogovým listem svítidla (musí v něm být uvedeny všechny požadované parametry) a štítkem předloženého vzorku svítidla. Budou-li se parametry lišit, bude účastník vyřazen. Účastník musí spolu s katalogovým listem předložit požadované certifikáty vypsané v příloze č.3.

Účastník může být vyzván k předložení vzorku svítidla, který bude mít přesně ty parametry, které účastník potvrdí v příloze č.3 a které budou uvedeny v předloženém katalogovém listu svítidla a předložených certifikátech. Účastník dodá 1 ks silničního svítidla dle výpočtu č.1. Křivka svítivosti, světlený tok svítidla, příkon, teplota chromatičnosti atd. se u předloženého vzorku svítidla musí shodovat s údaji ve vzorovém světelně technickém výpočtu a předloženými LDT daty. Pokud tomu tak nebude, může být účastník vyřazen. Předložená svítidla můžou být zadavatelem zkontrolována ve fotometrické laboratoři (například vyzařovací křivka svítivosti, světelný tok, index podání barev (Ra), příkon, teplota chromatičnosti atd.)

Rozsah zakázky

Zadavatel požaduje provést po dodavateli výměnu svítidel dle níže uvedeného rozsahu tak, aby výsledná instalace zajistila splnění požadavků normy ČSN EN 13 201.

Instalovaný příkon nových svítidel

Pro nová svítidla je navržen harmonogram stmívání, který bude probíhat ve dvou stupních respektujících zatížení komunikace (Tabulka č.1). Instalovaný příkon u všech nově navržených svítidel nesmí překročit hodnotu 9 633,6 W (nominální příkon bez započítání regulace). Hodnota nově instalovaného příkonu je požadována dle energetického posudku a nesmí být překročena.

Účastník vyplní prázdná žlutá políčka v příloze č.4 Specifikace svítidel. Po vyplnění instalovaných příkonů, které účastníkovi vyjdou z jednotlivých světelně technických výpočtu, dojde k součtu instalovaného příkonů. Tuto hodnotu poté účastník vyplní do přílohy Krycí list (nominální instalovaný příkon bez započítání regulace).

V případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod. Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky světelně-technických výpočtů dle podkladu budou následně měřeny autorizovanou osobou vybranou zadavatelem

Tabulka č.1: Harmonogram stmívání vycházející z energetického posudku.

| Harmonogram stmívání | Intenzita |
| --- | --- |
| Od zapnutí VO do 22:00 | 100 % |
| Od 5:00 do vypnutí VO |  |
| Od 22:00 do 05:00 hod. | 60 % |

Rekonstrukce zapínacích míst:

Bude provedena celková rekonstrukce 2 ks RVO, nové rozvaděče budou vybaveny stykači s funkcí spínání v 0. Dále budou přezbrojeny stávající 6 ks RVO, ve stávajících rozvaděčích bude provedena výměna stávajících mechanických stykačů za stykače s funkcí spínání v 0. Tato funkce spínání je požadována z důvodu kapacitní zátěže při sepnutí LED svítidel.

U RVO 06 a 12 bude provedena rekonstrukce zapínacího místa. Provedení v členění elektroměrová (RE) a vývodová část.

Dveře budou opatřeny jednotným uzamykacím systémem s vložkou FAB. Dle požadavků na zapínací místo VO ( rozvaděč ) musí mít minimálně dva jištěné rezervní vývody. Do uvedených rozvaděčů může být dodatečně provedena instalace řídicího systému, proto musí mít samostatnou zásuvku 230V pro připojení adaptéru modemu a rezervu pro 15 modulů na DIN lištu. Jističe na vývodu budou v jednopólovém provedení spřaženy do trojic.  Zapínací místo musí být upraveno tak, aby bylo možno osadit roční čipové spínací hodiny typu RSH, dále musí obsahovat přepínač ručního ovládání a osvětlení prostoru rozvaděče. Zásuvka pro připojení ručního el. nářadí musí být vybavena proudovým chráničem 30 mA. RVO musí obsahovat samostatný stykač na každý vývod a instalaci dvou modulů časového zpoždění s relé.

Tabulka č.2: Popis RVO.

| Číslo rozvaděče VO | Adresa odběrného místa | Hlavní jistič (A) | Charakteristika | Počet fází jističe | Počet vývodů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RVO 06 – U Vraha | Bílina | 60 | B | 3 | 5 |
| RVO 12 – SDH u DDM | Bílina | 125 | B | 3 | 4 |

Tabulka č.2:  Seznam řešených světelných bodů

| ID | Popis | Třída osvětlení | Výpočet | Nový typ svítidla ZD | Nový konstrukční prvek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 2 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 3 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 4 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 5 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 6 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 7 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 8 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 9 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 10 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 11 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 12 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 13 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 14 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 15 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 16 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 17 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 18 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 19 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 20 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 21 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 22 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 23 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 24 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 25 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 26 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 27 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 28 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 29 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 30 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 31 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 32 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 33 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 34 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 35 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 36 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 37 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 38 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 39 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 40 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 41 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 42 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 43 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 44 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 45 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 46 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 47 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 48 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 49 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 50 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 51 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 52 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 53 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 54 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 55 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 56 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 57 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 58 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 59 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 60 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 61 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 62 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 63 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 64 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 65 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 66 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 67 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 68 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 69 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 70 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 71 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 72 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 73 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 74 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 75 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 76 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 77 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 78 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 79 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 80 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 81 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 82 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | Výložník SV 1/60 - 750 |
| 83 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | Výložník SV 1/60 - 750 |
| 84 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | Výložník SV 1/60 - 750 |
| 85 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 86 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 87 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 88 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 89 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 90 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 91 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 92 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 93 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 94 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 95 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 96 | Výměna SB | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO |  |
| 97 | Výměna SB | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO |  |
| 98 | Výměna SB | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO |  |
| 99 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 100 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 101 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 102 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 103 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 104 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 105 | Výměna SB | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO |  |
| 106 | Výměna SB | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO |  |
| 107 | Výměna SB | M6 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO |  |
| 108 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 109 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 110 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 111 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 112 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 113 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 114 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 131 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 150 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 151 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 152 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 153 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 154 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 155 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 156 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 157 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 158 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 159 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 160 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 161 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 162 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 163 | Výměna SB | M6 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO |  |
| 164 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 165 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 166 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 167 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 168 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 169 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 170 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 171 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 172 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 173 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 174 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 175 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 176 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 177 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 178 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 179 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 180 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 181 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 182 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 183 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 184 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 185 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 1146 | Výměna SB | M5 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO |  |
| 1147 | Výměna SB | M5 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO |  |
| 1148 | Výměna SB | M5 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO |  |
| 1149 | Výměna SB | M5 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO |  |
| 1150 | Výměna SB | M5 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO |  |
| 1151 | Výměna SB | M5 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO |  |
| 1152 | Výměna SB | M5 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO |  |
| 1153 | Výměna SB | M5 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO |  |
| 1154 | Výměna SB | M5 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO |  |
| 1155 | Výměna SB | M5 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO |  |
| 1156 | Výměna SB | M5 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO |  |
| 1157 | Výměna SB | M5 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO |  |
| 1158 | Výměna SB | M5 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO |  |
| 1167 | Výměna SB | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1168 | Výměna SB | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1169 | Výměna SB | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1170 | Výměna SB | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1171 | Výměna SB | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1172 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1173 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1174 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1175 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1176 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1177 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1178 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1179 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1180 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1181 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1182 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1224 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1225 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1226 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1227 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1239 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1240 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1241 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1242 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1243 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1244 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1245 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1246 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1247 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1248 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1249 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1250 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1252 | Výměna SB | P4 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1309 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 1310 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 1311 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 1312 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 1313 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 1314 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 1315 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 1316 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 1317 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 1318 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 1319 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 1320 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 1321 | Výměna SB | M6 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO |  |
| 1342 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1343 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1344 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1345 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1358 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1359 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1390 | Výměna SB | M6 - přechod | PŘ1 | Přechodové LED svítidlo výpPŘ1/4000K/CLO |  |
| 1391 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | Stožár JB10, obloukový výložník |
| 1392 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO |  |
| 1393 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO |  |
| 1394 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO |  |
| 1395 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO |  |
| 1396 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO |  |
| 1397 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO |  |
| 1398 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO |  |
| 1399 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO |  |
| 1400 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO |  |
| 1403 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO |  |
| 1404 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO |  |
| 1405 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO |  |
| 1406 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO |  |
| 1407 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO |  |
| 1408 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1409 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1410 | Výměna SB | P5 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO |  |
| 1411 | Výměna SB | P5 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO |  |
| 1412 | Výměna SB | P5 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO |  |
| 1413 | Výměna SB | P5 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO |  |
| 1414 | Výměna SB | P5 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO |  |
| 1415 | Výměna SB | P5 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO |  |
| 1416 | Výměna SB | P5 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO |  |
| 1417 | Výměna SB | P5 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO |  |
| 1418 | Výměna SB | P5 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO |  |
| 1419 | Výměna SB | P5 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO |  |
| 1420 | Výměna SB | P5 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO |  |
| 1421 | Výměna SB | P5 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO |  |
| 1422 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky neizolované vedení |
| 1423 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky neizolované vedení |
| 1424 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky neizolované vedení |
| 1571 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1572 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1573 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1574 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1575 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1576 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | Redukce na stožár |
| 1577 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1578 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1579 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1580 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1581 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1582 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1583 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1584 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1585 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1586 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1587 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1588 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1589 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1590 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1591 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1592 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1593 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1594 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1595 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1596 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1597 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1598 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1599 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1600 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1601 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1602 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1603 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1604 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1605 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1606 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1607 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1608 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1609 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1610 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1611 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1612 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1613 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1614 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1615 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1616 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1617 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1618 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1619 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1620 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1621 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1622 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1709 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1710 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1711 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1712 | Výměna SB | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO |  |
| 1713 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1714 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1715 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1716 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1717 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1718 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1719 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1720 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1721 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1722 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1723 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1724 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1725 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1726 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1727 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1728 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1729 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1730 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1736 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1737 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1738 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1739 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1740 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1741 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1742 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1743 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1744 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1745 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1746 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1747 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1748 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1749 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1750 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1751 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1752 | Nový SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1753 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1754 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1755 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1756 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1757 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1758 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1759 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1760 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1761 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1762 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1763 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1764 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1765 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1766 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1767 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1768 | Nový SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1769 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1770 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1771 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1772 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1773 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1774 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1775 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1776 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1777 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1778 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1779 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1780 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1781 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1782 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1783 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1784 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1785 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1786 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1787 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1788 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1789 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1790 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1791 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1792 | Výměna SB | M5 | 12 | Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO |  |
| 1793 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1796 | Výměna SB | P5 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | Výložník UNI 1 - 300, proudové svorky izolované vedení |
| 1797 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |
| 1809 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky neizolované vedení |
| 1869 | Výměna SB | M6 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO |  |
| 1870 | Výměna SB | M6 - přechod | PŘ1 | Přechodové LED svítidlo výpPŘ1/4000K/CLO |  |
| 1871 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1872 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1873 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1874 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1875 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1876 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO |  |
| 1907 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 1908 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 1909 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 1910 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 1911 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 1912 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 1913 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 1914 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 1915 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO |  |
| 1916 | Výměna SB | M6 - přechod | PŘ1 | Přechodové LED svítidlo výpPŘ1/4000K/CLO |  |
| 1997 | Výměna SB | M6 - přechod | PŘ1 | Přechodové LED svítidlo výpPŘ1/4000K/CLO |  |
| 2029 | Výměna SB | M6 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO |  |