Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 12.4.2024

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace

se sídlem Teplická 899, 418 01 Bílina

IČO: 70885222

Zastoupený Marcelou Paškovou, ředitelkou

Název veřejné zakázky:

Nákup a instalace nového řídicího systému chlazení pro Zimní stadion v Bílině“

Zakázka malého rozsahu

Vážení účastnící zadávacího řízení,

zadavatel ve shora uvedené veřejné zakázce obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Vážení, požadujeme k vypsané veřejné zakázce zaslání projektové dokumentace v souladu s Vyhláškou 230/2012 a Sb. zákonu 405/2017, příloha č.13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
V zadávací dokumentaci není projektová dokumentace, položkový rozpočet, výkresová dokumentace se zakreslením vedení tras, dokumentace zapojení MaR. Vzhledem k chybějící dokumentaci se jedná o netransparentní zadání veřejné zakázky, kdy zadavatel není schopen relevantně vyhodnotit případně předložené nabídky. Současně uchazeči nemají rovnocenné podmínky pro vypracování nabídek.
žádáme o uveřejnění kompletní potřebné dokumentace pro zadání veřejné zakázky v souladu s příslušnými zákony.

Vysvětlení zadavatele:

1)Veškeré právní předpisy uvedené v žádosti o vysvětlení už byly derogovány, jsou tedy neplatné. Současně se dle profilu zadavatele jedná o VZ na dodávky, nikoliv na stavební práce. Vyhláška č. 169/2016 Sb. se použije pouze pro VZ na stavební práce, tj. nikoliv na předmětnou VZ.

2)V předmětu zakázky je uvedeno, že bude vypracovaná realizační technická dokumentace.

1.Předmět plnění zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je: „Nákup a instalace nového řídicího systému chlazení pro Zimní stadion v Bílině“

Jedná se o výměnu stávajícího systému Měření a Regulace (dále MaR) a Systému řízení technologických procesů ( dále SŘTP) za nový řídící systém plně kompatibilní se stávajícím systémem řízení kompresorové jednotky. Součástí dodávky bude instalace nového rozvaděče MaR DT1, nového hardware řídícího systému a nového softwarového vybavení, které musí  splňovat uživatelské a bezpečnostní standardy současnosti. Dodávka předpokládá vypracování realizační technické dokumentace – liniové schéma zapojení MaR.

3) Vzhledem k doplnění a dopracování zadávací dokumentace o Položkový rozpočet, bude posunut termín otvírání nabídek na 29.4.2024.