## Příloha č. 4
Číslo výpočtu | Typ | Počet svítidel dle výpočtu | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W]** | Celkový příkon [W]
1 | Silniční | 58 |  |  |  | 0
2 | Silniční | 32 |  |  |  | 0
3 | Silniční | 67 |  |  |  | 0
4 | Silniční | 41 |  |  |  | 0
5 | Silniční | 20 |  |  |  | 0
6 | Silniční | 4 |  |  |  | 0
7 | Silniční | 17 |  |  |  | 0
8 | Silniční | 71 |  |  |  | 0
9 | Silniční | 34 |  |  |  | 0
10 | Silniční | 8 |  |  |  | 0
11 | Silniční | 3 |  |  |  | 0
12 | Silniční | 35 |  |  |  | 0
13 | Silniční | 5 |  |  |  | 0
14 | Silniční | 12 |  |  |  | 0
15 | Silniční | 10 |  |  |  | 0
16 | Silniční | 4 |  |  |  | 0
17 | Parkové | 1 |  |  |  | 0
PD1 | Podchodové | 33 |  |  |  | 0
PD2 | Podchodové | 1 |  |  |  | 0
PŘ1 | Přechodové | 2 |  |  |  | 0
PŘ2 | Přechodové | 2 |  |  |  | 0
* Typ a příkon svítidla se musí shodovat s katalogovým listem a se svítidlem použitým ve vzorovém světelně technickém výpočtu (spolu s LDT daty)
** Instalovaný příkon svítidla se musí shodovat se světelně technickým výpočtem a příkonem uvedeným v LDT datech, bez regulace
Celkový počet svítidel: |  | 460 |  | Instalovaný příkon celkem: |  | 0
|  |  |  | Maximální instalovaný příkon (W) |  | 8785.8
…...................................................................
Podpis oprávněné osoby, razítko