Podrobnější obsahy a charakteristiky podkladových materiálů

Při zpracování pokladových materiálů je potřeba dbát na vzájemnou koordinaci, provázanost a vazby mezi jednotlivými podkladovými materiály. Koordinaci, provázanost a vazby podkladových materiálů zajišťuje koordinátor ES.

Obsah podkladových materiálů uvedený níže je minimální a je možné jej rozšířit dle individuálních potřeb ES. Zároveň by ale měl obsah a rozsah těchto materiálů odpovídat reálným potřebám daného ES (tj. například složitosti jeho struktury či jeho velikosti) a identifikaci případných nerelevantní částí osnovy. Obsah podkladových materiálů uvedený níže je tedy třeba použít přiměřeně.

# 1. Technická studie proveditelnosti

Cílem technické studie proveditelnosti je zejména stanovit hraniční technické limity ES a v koordinaci s ekonomickou studií proveditelnosti navrhnout a vyhodnotit optimální variantu.

Osnova:

- Stávající spotřeba a náklady

- Typ a specifikace odběrných míst, pro každé místo nutno uvést:

    - Elektrická energie: hladina odběru (vn/nn), sazba (např. D02), velikost jističe (A)/ rezervovaný příkon na hladině VN )

    - Tepelná energie: vytápění / ohřev vody / obojí, sjednané množství (GJ/rok) nebo sjednaný příkon (MW)

  - Spotřeba minimálně za 12 měsíců (MWh) v součtu a v rozlišení po jednotlivých energonositelích

  - Náklady za 12 měsíců: fixní (platba za jistič / připojený příkon / sjednané teplo) a variabilní (platba za silovou el. + distribuci + daně a poplatky, resp. platba za odebrané teplo)

  - Případné další náklady (pronájem, servis aj.).

- Stávající výrobny

- Typ a specifikace výrobny (stručný popis, datum uvedení do provozu, instalovaný výkon, provoz s licencí/bez licence)

  - Roční výroba energie (elektřiny/tepla) (MWh): celková; využitá pro členy ES; prodaná; zmařená

  - Náklady na provoz výrobny: fixní, variabilní.

- Tepelná soustava a distribuční soustava elektřiny ve vlastnictví ES

- Identifikační údaje částí sítě, údaje o vlastníkovi, rok dokončení jednotlivých součástí rok dokončení větší změny nebo rekonstrukce

  - Technický popis síťových prvků (výměníkové a předávací stanice, potrubí, teploty, tlaky, průtok, ztráty)

  - Provozní náklady soustavy

  - Technický popis výroben tepla (výkon, regulace, spotřeba paliva a energie)

  - Náklady na paliva a energie

  - Popis způsobu řízení a regulace, regulačních prvků

  - Provozní a nouzové stavy

  - Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu s důrazem na tepelně technické vlastnosti

  - Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením soustavy

  - Návrhy na opatření pro úsporu energie v soustavě a na vytápění, TUV a provoz budovy.

- Nové (plánované) výrobny

  - Typ a specifikace výrobny (stručný popis, instalovaný výkon, provoz s licencí / bez licence)

  - Umístění a omezení (ochranná pásma, památková ochrana, ZPF apod.)

  - Technické podmínky a omezení pro výrobnu (např. nosnost střech)

  - Připojitelnost do distribuční soustavy

  - Roční výroba energie (elektřiny/tepla) (MWh): celková; využitá pro členy ES; prodaná; zmařená

  - Investiční náklady (Kč)

  - Náklady na provoz výrobny: fixní, variabilní.

- Potenciál dalších zdrojů energie

  - Odhad dalšího potenciálu rozvoje - vhodné plochy, objekty, střechy

  - Technická a jiná omezení (např. územní plán, kapacita připojování k distribuční soustavě)

  - Odhad instalovaného výkonu, výroby

  - Ekonomická proveditelnost

  - Doporučení k postupnému rozvoji instalací.

- Akumulace

  - Typy a specifikace (stručný popis, využitelná kapacita (MWh, GJ) způsob provozu)

  - Investiční náklady (Kč)

  - Roční náklady na provoz akumulátoru: fixní (nájem, obsluha, pojištění, servis aj.), variabilní (servis, aj.).

- Budoucí systém řízení, regulace a komunikace

- Popis systému (technické řešení, výstupy pro členy ES, nároky na obsluhu aj.)

    - Zda půjde o aktivní systém regulace (tj. obousměrný systém řízení a regulace výroby a spotřeby energie)

    - Popis prvků systému řízení a regulace, zejména sběru dat a jejich dostupnosti (popis systému sběru dat s uvedením, jak budou ukládána a jak s nimi bude pracováno)

  - Investiční náklady na hardware a software (Kč)

  - Roční náklady na provoz: fixní (nájem, obsluha, pojištění, servis aj.), variabilní (palivo, servis aj.)

  - Doporučení k výběru provozního modelu a parametrů řešení měření a regulace

  - Doporučení pro výběr technického řešení komunikace, přenosu a správy dat.

- Budoucí spotřeba a náklady

  - Při sloučení odběrných míst: specifikace nového odběrného místa

  - Předpokládané krytí spotřeby ES z vlastních a z cizích výroben za rok s ohledem na měsíční, případně denní průběh výroby a spotřeby (MWh, %)

  - Náklady na energii z cizích výroben (fixní a variabilní)

  - Příjmy z provozu výrobny (prodej energie třetím osobám, jiné příjmy).

- Návrh technických úprav / rozvoje distribuční soustavy (posílení stávajících vedení, budování/rekonstrukce trafostanic, měření aj.) jako doporučení pro provozovatele distribuční soustavy

o 	Připojení odběrných míst

o 	Připojení výroben

o 	Zřízení lokální distribuční soustavy nebo přímých vedení

o 	Další úpravy.

- SWOT analýza projektu

- Doporučení k realizaci

o 	Popis doporučeného řešení (spotřeba, výroba, prodej energie; měření, regulace aj.)

o 	Popis systému sdílení energie přes distribuční síť

o 	Stanovení technických parametrů pro provoz ES

o 	Okrajové podmínky výpočtu

o 	Harmonogram

o 	Zhodnocení technické realizovatelnosti doporučeného řešení, limitů a rizik.

- Návrh rozvoje ES

- Potenciál nových odběrných míst, počet, stručná specifikace, odhad spotřeby

- Technické podmínky pro připojení odběrných míst v rámci ES

- Potenciál nových výroben, vhodné plochy, objekty, střechy

- Typ, počet, stručná specifikace výroben, odhad instalovaného výkonu a výroby

- Technické podmínky pro připojení nových výroben

- Jiná omezení pro připojení odběrných míst a výroben (např. územní plán)

- Využití akumulace o Využití lokální distribuční soustavy, budování sítí

- Návrh systému měření a regulace

- Identifikace potřebného hardware a software, vybavení pro měření, regulaci a sdílení a jejich provozního modelu.

Připojitelnost je dána smlouvou, nebo smlouvou o smlouvě budoucí, nebo investičním záměrem na rozšíření kapacit sítí.

Musí vždy respektovat platnou legislativu

Podmínky připojení k distribuční soustavě stanoví provozovatel DS v návaznosti na podanou žádost o připojení a tyto podmínky musí být v souladu s platnou legislativou a Pravidly provozu distribuční soustavy. Zde jde o to, jak se s těmito podmínkami vypořádá ES.