| Parametr | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Max. 2U, varianta rack, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty |
| CPU | Procesor min. 16 jader/32 vláken, výkon systému dle www.cpubenchmark.net min. 37000 bodů Z důvodu binární kompatibility se musí jednat o CPU 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors. |
| RAM | Min. 32 slotů pro DDR4 RDIMM, LRDIMM paměť min. 256 GB RAM, min. 2600 MT/s, rozšiřitelnost min. na 1024 GB bez výměny paměťových modulů |
| Boot Drive | Musí být zajištěn dvojicí HDD v RAID1 a kapacitou 240GB, nesmí se jednat o rotační disky. |
|  | Disky pro boot OS musí být hot-swap, přístupné z přední nebo zadní strany serveru. |
| Diskový řadič | podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hot-spare |
| Interface | min. 2x externí USB, z toho min. 1x USB 3.0 min. 1x VGA port |
| Napájecí zdroje | Dva redundantní napájecí zdroje, včetně napájecích kabelů |
| Rozšiřující sloty | Min. 1ks PCI-e Gen4 slotů x16. |
| HBA | 2x dvouportová 16GB FC PCIe karta kompatibilní se stávajícím diskovým polem Dell SCv3020 a Cisco MDS 9148S 16Gbps, plně osazena SFP 16Gbps |
| Síťové porty | min. 4x 1Gbe RJ45 onboard (karta nezabírá externí PCIe slot) |
| Kompatibilita | Microsoft Windows Server® 2019, 2022 with Hyper-V VMware® ESXi 7.03 |
| Management a vzdálená správa | Stavové informace na čelním panelu s výraznou indikací nestandardních a chybových provozních stavů či parametrů (min. napájení, teplota, vada HDD). Aktivní indikace standardního provozního stavu. V případě závady zobrazuje její popis v textové formě. Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému dedikovaný management Ethernet a USB port webové rozhraní HTML5 zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory bezpečný boot s podprovou Secure UEFI včetně správy certifikátů možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů možnost spravovat více serverů z jednoho místa bez nutnosti instalace dalšího software automatické zasílání upozornění přes SNMP a email monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky) logování na vzdálený server (Syslog) možnost vzdálené klávesnice, myši a obrazovky bez nutnosti běhu OS, možnost zapínat a vypínat server, možnost bootování se vzdáleného média Management serveru musí disponovat vlastním úložištěm pro firmware, ovladače a softwarové komponenty. Komponenty mohou být setříděny a organizovány do instalačních sad a mohou být použity pro obnovu či přeinstalaci vadného firmware. Management musí mít vestavěnou funkcionalitu spojení s technickou podporou výrobce pro automatické otevření servisních incidentů a odeslání chybových logů, bez nutnosti instalace externí aplikace či dohledové konzole. |
| Zabezpečení: | Firmware všech součástí serveru, musí být kryptograficky podepsán tak, aby v rámci distribučního řetězce nemohlo dojít k jeho narušení nebo jeho alternaci. Autenticitu a integritu firmware nahraného v součástkách musí být možné ověřit nástrojem od výrobce nebo v managementu serveru. Server musí podporovat uzamčení možnosti aktualizace. |
| Záruka a technická podpora | Min. 36 měsíců, poskytována přímo výrobcem hardware. Reakční doba do konce následujícího pracovního dne od nahlášení na linku podpory. Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce, jednotná podpora pro všechny servery i datové úložiště v rámci předmětu plnění této veřejné zakázky. Servis je poskytován přímo výrobcem hardware. Oprava v místě instalace hardware. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému Možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware. Aktualizace ovladačů a firmware nabídnutých komponent musí být dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla. |
| Implementace | Na server budou nahrány nejnovější dostupné aktualizace (firmware, BIOS) |