Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace

Se sídlem: Lidická 31/18, 418 01 Bílina

Veřejná zakázka „Výměna osvětlovacích těles na ZŠ Lidická“

Zadávací dokumentace:

Předmětem plnění je výměna stávajících osvětlovacích těles v učebnách školy v 1.patře a ve 2.patře, při zachování obdobných rozměrů svítidel a intenzity osvětlení ploch v mezích platných hygienických norem a platných ČSN.

Technické parametry těles: Svítidlo LLXL2LED1500AL / 2x 1500LED G13 přisazené včetně LED trubic T8 LED GLASSv3 24W-NW 3360lm ledkové

Výměna těles 1. patro:

6 učeben v každé učebně je 15 kusů

1 malá učebna – 3 kusy

Chodba – 7 kusů

Výměna těles 2. patro:

6 učeben v každé učebně je 15 kusů

1 malá učebna – 3 kusy

Chodba – 7 kusů

Celkem je na výměnu 200 kusů těles.

Součástí plnění zakázky je demontáž stávajícího osvětlení, odborná montáž nového osvětlení, opravy defektů na stropech vzniklé výměnou těles, a to výmalbou celých stropů v místnostech po výměně osvětlení, zakrytí ploch, odvoz a likvidace vzniklého veškerého odpadu.

Soupis místností s počty svítidel

| Č. dveří | Popis | Stávající osvětlení | Počet svítidel |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Učebna | Zářivková přisazená | 15 |
| 32 | Učebna | Zářivková přisazená | 15 |
| 34 | Učebna | Zářivková přisazená | 15 |
| 35 | Učebna | Zářivková přisazená | 15 |
| 36 | Učebna | Zářivková přisazená | 3 |
| 37 | Učebna | Zářivková přisazená | 15 |
| 38 | Učebna | Zářivková přisazená | 15 |
|  | Chodba 1. patro | Zářivková přisazená | 7 |
| 41 | Učebna | Zářivková přisazená | 15 |
| 43 | Učebna | Zářivková přisazená | 15 |
| 45 | Učebna | Zářivková přisazená | 15 |
| 46 | Učebna | Zářivková přisazená | 15 |
| 47 | Učebna | Zářivková přisazená | 3 |
| 48 | Učebna | Zářivková přisazená | 15 |
| 49 | Učebna | Zářivková přisazená | 15 |
|  | Chodba 2. patro | Zářivková přisazená | 7 |