## D.1.4.1 - Technika prostř...
SPECIFIKACE ZAŘíZENÍ A MATERIÁLU
Stavba: |  |  | Modernizace strojovny vytápění Základní škola Aléská 270, Bílina
Objekt: |  |  | D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - zdravotní instalace
Místo: |  |  | Bílina |  | Datum: |  | 2019-04-29
Objednatel: |  |  | Město Bílina |  | Projektant: |  | Ing. Václav Remuta
Zhotovitel: |  |  | Dle výběrového řízení |  | Zpracovatel: |  | Ing. Václav Remuta
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| PSV - Práce a dodávky PSV | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.45716 |  | 1.18 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.06755 |  | 0.428 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713461871R | Odstranění izolace tepelné potrubí bez povrchové úpravy - návleková izolace PE | m | 107 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0428 | 0.004 | 0.428 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2123456535
|  |  | Studená voda, teplá voda a cirkulace | [14 empty] | P | 2
2 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm | m | 21 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 837190987
3 | M | 631545731R | potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody 800 ALS 42/30 mm | m | 17 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.01326 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1214308207
4 | M | 631545741R | potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody 800 ALS 48/40 mm | m | 4 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00312 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1794740799
5 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm | m | 3 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1906434718
6 | M | 631546051R | potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody 800 ALS 64/50 mm | m | 3 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.00363 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211240894
7 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.068 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11739081
8 | K | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.068 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564114313
9 | K | 998713192 | Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.068 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2023761476
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.00207 |  | 0.02961 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 721210813R | Demontáž vpustí podlahových | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02961 | 0.02961 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1075572138
11 | K | 721211502 | Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka litina 170x240 | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00207 | 0.00207 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -98325442
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.2848 |  | 0.21044 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 722130802 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 | m | 18 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00497 | 0.08946 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -101366907
13 | K | 722130803 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 | m | 9 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.0603 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184127174
14 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 | m | 28 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00784 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -340974457
15 | K | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 | m | 44 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.01276 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1163123916
16 | K | 722170807 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110 | m | 8 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00256 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1222910918
17 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 4 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2109890583
18 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 22 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.02002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1229924755
19 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 23 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.02737 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1688362419
20 | K | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm | m | 25 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 0.063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 762369816
21 | K | 722174006 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm | m | 4 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -35766465
22 | K | 722174007 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm | m | 11 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00586 | 0.06446 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -736954122
23 | K | 722181212 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm | m | 23 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -228868127
24 | K | 722181213 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm | m | 8 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1779518267
25 | K | 722181223 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 mm | m | 8 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 896690586
26 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 4 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1510830460
27 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm | m | 12 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -113179228
28 | K | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm | m | 10 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -27814261
29 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20 | m | 4 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 476165712
30 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 22 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 784788774
31 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 23 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00598 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 187079498
32 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | m | 25 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -458242611
33 | K | 722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí D 50 | m | 4 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.00172 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807515087
34 | K | 722182016 | Podpůrný žlab pro potrubí D 63 | m | 11 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.00517 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1697993867
35 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 6 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16436406
36 | K | 722220232 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem | kus | 28 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1481581222
37 | K | 722220233 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem | kus | 14 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -19869451
38 | K | 722220234 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem | kus | 32 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1524411620
39 | K | 722220236 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 8 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0.00632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384249567
40 | K | 722220851 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 | kus | 6 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0.00414 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 407938392
41 | K | 722220852 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 5/4 | kus | 12 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0.01584 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -975846679
42 | K | 722220855 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 2 1/2 | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00516 | 0.01032 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1150161291
43 | K | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem | kus | 4 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 411402916
44 | K | 722229100R | Montáž tlakoměrů a příslušenství | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 2.005e-05 | 4.01e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2084511256
45 | M | 422335800 | kohout tlakoměrový s čepem a nátrubkový pro PN16/25 s připojením M20x1,5 mm | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -43106064
46 | M | 422778000 | přípojka tlakoměrová nátrubková typ: DIN 16283 druh A M20x1,5/M20x1,5 mm | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1162959182
47 | M | 422782000 | těsnění ploché tlakoměrových přípojek AN 137540 M20x1,5 mm | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -378395479
48 | M | 388411490 | tlakoměr typ 3313 D 160 se spodním přípojem rozsah 0-1.0 MPa | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1066730892
49 | K | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406177396
50 | M | 551346250R | šroubení spojovací rozebíratelné 1/2" | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1311617393
|  |  | napojení na stávající objektové rozvody | [14 empty] | P | 2
51 | K | 722229102 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ | kus | 7 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1899043722
52 | M | 551346260R | šroubení spojovací rozebíratelné 3/4" | kus | 7 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -790946942
|  |  | napojení na stávající objektové rozvody | [14 empty] | P | 2
53 | K | 722229103 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1 ostatní typ | kus | 4 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -729350432
54 | M | 551346280R | šroubení spojovací rozebíratelné 1" | kus | 4 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00068 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -905788330
|  |  | napojení na stávající objektové rozvody | [14 empty] | P | 2
55 | K | 722229104 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4 ostatní typ | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -429311527
56 | M | 551346290R | šroubení spojovací rozebíratelné 6/4" | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00106 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1478843526
|  |  | napojení na stávající objektové rozvody | [14 empty] | P | 2
57 | K | 722229106 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 2 ostatní typ | kus | 3 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -830947566
58 | M | 551346330R | šroubení spojovací rozebíratelné 2" | kus | 3 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508885306
|  |  | napojení na stávající objektové rozvody | [14 empty] | P | 2
59 | K | 722231075 | Ventil zpětný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 2 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -812687236
60 | K | 722231221R | Ventil pojistný mosazný G 1/2x3/4" PN 6 do 100°C (otevírací tlak 800 kPa) | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -86593934
61 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1279832432
62 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 7 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1758692221
63 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2146422703
64 | K | 722232046 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180976077
65 | K | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.00168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -322529338
66 | K | 722234266 | Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 135734410
67 | K | 722239103 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1696472608
68 | M | 388214630R | stávající vodoměr domovní na studenou vodu DN25, PN1, Qn=6 m3/h, montáž do svislého potrubí | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1970656731
|  |  | Stávající (přemístěný) vodoměr majekt ČEZ Teplárenská | [14 empty] | P | 2
69 | K | 722260813 | Demontáž vodoměrů závitových G 1 | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00722 | 0.00722 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -539134795
70 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 89 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.01691 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2107991239
71 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 89 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00089 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -930151076
72 | K | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.205 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1874174835
73 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.285 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2130456054
74 | K | 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.285 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1425603246
75 | K | 998722192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.285 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -285578394
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.10274 |  | 0.51196 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 732212815 | Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 litrů | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.51196 | 0.51196 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1877078252
|  |  | Demontovaný nerezový zásobník o objemu 220 litrů je majetkem ČEZ teplárenská, a.s. a ten rozhodne o její likvidaci (převoz zařízení nebo odvoz do šrotu). | [14 empty] | P | 2
77 | K | 732214813 | Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 litrů | kus | 1 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843423048
78 | K | 732231101R | Akumulační nerezový zásobník TV Antikor AKU 300, objem 300 litrů, max. tlak 1 MPa, nesnímatelná izolace, anodová ochrana, teploměr 0-120°C | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0.10274 | 0.10274 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -606937747
|  |  | Výrobní výkres 488-ZTI-03-04 nerezový zásobník TV AKU 300 | [14 empty] | P | 2
| OST - Ostatní | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | O01100101R | Vypuštění větví TV a C | hod | 4 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1124924616
80 | K | O01100103R | Napuštění a odvzdušnění větví TV a C | hod | 4 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 374832053
81 | K | O01100109R | Montáž a dodávka závěsů, uložení, objímek pro potrubí (úhelníkové konzole a závěsy) | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1420038485
82 | K | O01100110R | Ostatní montážní a spotřební materiál (mosazné redukce, vsuvky, těsnicí vlakno) | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -725657716
83 | K | O01100130R | Přesun hmot | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 349100810
84 | K | O01100150R | Nakládání, odvoz a likvidace, demontovaných hmot, včetně hmot izolačních + poplatek skládkovné. | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 506561093