Obsah:

A.1 identifikační údaje	2

A.1.1 Údaje o stavbě	2

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	2

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	2

A.2 Zadání se stručnou charakteristikou rozsahu	3

A.3 Členění dokumentace	3

A.3 Navrhované řešení	3

A.3.1 Architektonické a výtvarné řešení	3

A.3.2  VYBAVENÍ UČEBen	3

A.3.3  A –mobiliář	4

A.8 Požadavky projektanta na dodavatele	4

# A.1 identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

název stavby:			ZŠ Aléská

Odborné učebny (kuchyňka a dílny) v objektu ZŠ Aléská, Bílina

stavební objekt:			D.2. Odborná učebna kuchyňka

místo stavby:			ZŠ Aléská

ul. Aléská č. p. 270

418 01 Bílina

pozemky parc. č. 336/44, 336/48, 336/49

v kat. území: Bílina 604208, obec Bílina 567451

Kontaktí osoba: Mgr. Dagmar Axamitová (ředitelka)

mob: +420 606 644 387

email: reditelka@zsaleska-bilina.cz

předmět projektové dokumentace:  Dokumentace vnitřního vybavení stavby

## A.1.2 Údaje o stavebníkovi

stavebník:			Město Bílina

Břežánská 50/4

418 31 Bílina

Zastoupený: Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města

Kontaktí osoba: Radek Bečvařík,

t.: +420 417 810 965, mob: +420 607 217 364

email: becvarik@bilina.cz

## A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:			Ing. arch. Jan Heller, ČKA 04261

sídlo: Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové

kancelář: Škroupova 957/4, 500 02 Hradec Králové

IČ: 736 606 80

tel.: 724 590 067

e-mail: info@heller-architekti.cz

Zodpovědný projektant:		Ing. arch. Jan Heller, ČKA 04261

Zpracovatelé jednotlivých částí dokumentace:

Architektonické řešení:		Ing. arch. Petra Hellerová

Ing. arch. Jan Heller

Koordinace:		 	Ing. arch. Jan Heller

AV technika:			Ing. František Vysloužil

# A.2 Zadání se stručnou charakteristikou rozsahu

Dokumentace vnitřního vybavení je zpracována v návaznosti na stavební úpravy v objektu základní školy.   Rekonstruované učebny dílny a přilehlých prostor se nacházejí v pavilonu C ve 2.NP. Jedná se o změnu využití nevyužívaných prostor pavilonu C ve 2.NP. Na místě původní kanceláře logopeda, psychologa a biofeedbacku (tzv. Speciální pedagogické centrum SPC) vznikne odborná učebna kuchyňky. V rámci dodávky interiéru je navrženo vnitřní vybavení dotčených prostor.

# A.3 Členění dokumentace

V jednotlivých částech dokumentace je vypracováno navrhované vybavení odborné učebny. Architektonické, výtvarné a materiálové řešení mobiliáře reflektuje požadavky zadavatele pro budoucí výuku odborného předmětu v učebně.

Projekt obsahuje základní osazovací půdorysy učebny s prvky mobiliáře a vybavení, vizualizace, použité barevnosti a dokumentaci jednotlivých prvků ve formě katalogových listů, výkresů a specifikací.

Dokumentace je členěna na:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva

- Výkresovou část

- Specifikaci jednotlivých prvků - mobiliář

# A.3 Navrhované řešení

## A.3.1 Architektonické a výtvarné řešení

Architektonické řešení interiéru chápeme jako komplexní funkční prostorové řešení a design učebny. Hlavním úkolem při návrhu interiéru bylo dosažení maximálního možného využití prostoru v místnosti učebny. Dále pak zapracování požadavků investora na prostorové a technické vybavení učebny.

Materiálové a barevné řešení je zcela nové a reaguje tak na dosavadní nevýrazné vyznění prostoru učeben. Použité  materiály budou odpovídat současným nárokům na funkci a  estetiku.

Pro odbornou učebnu kuchyňky byla vybrána kombinace tónů žluté přecházející přes oranžovou k červené. Jednotlivé barvy jsou aplikovány na kuchyňských ostrůvcích. Motiv dřeva na lavici a na jídelních stolech tvoří jídelní kout.

Dokumentace vnitřního vybavení nastavuje kvalitativní, funkční, estetické a materiálové standardy, které splňují nároky uživatele, tedy vyučujících a žáků druhého stupně základní školy.

## A.3.2  VYBAVENÍ UČEBen

2.20 odborná učebna kuchyňka

V prostoru jsou navrženy 4 pracovní kuchyně. Jedna rovná kuchyně je umístěna podél stěny a skládá se z nízkých skříněk s pracovní deskou a horních závěsných skříněk. Dvě horní dvířka budou provedeny jako prosklené z bezpečnostního pískovaného skla v al. rámečku. Součástí kuchyně je vestavný nerezový dřez s mísící stojánkovou baterií, varná deska, vestavná trouba a vestavný odsavač par s odtahem znehodnoceného vzduchu na fasádu objektu (instalace flexi potrubí je součástí dodávky kuchyně). V rámci kuchyně bude proveden obklad z lakovaného bezpečnostního skla. 3 ostrůvkobé kuchyně jsou umístěny podél protější stěny. Ostrůvky se skládají z nízkých kuchyňských skříněk s pracovní deskou. Součástí kuchyně je vestavný nerezový dřez s mísící stojánkovou baterií, vestavná myčka (pouze střední ostrůvek), varná deska, vestavná trouba a vestavnýá podstolová lednice s mrazákem. Na ostrůvkovou kuchyň navazuje sestava kuchyňských spodních skříněk hl. 500mm podél stěny. Nad pracovní deskou je proveden stěnový obklad - lakované sklo s bezpečnostní fólií. V prostoru umyvadla je navržena úložná vysoká skříň s horní hranou navazující na keramický obklad. Skříň je složena z dolní a z horní uzavíratelné skříňky a ze střední otevřené části. V prostoru konzumace pokrmů je navržena sedací lavice tvořená ocelovou podnoží a opláštěním z dubové spárovky fix na sedáku i opěráku. Pro konzumaci jsou navrženy masivní dubové stoly ve dvou velikostech. Jídelní kout doplňuje nástěnka. Nástěnku tvoří směs korku a pryskyřic lepená na podkladní DTD laminované desky.

## A.3.3  A –mobiliář

Učebna je vybavena souborem mobiliáře tvořeného jednak atypickými truhlářskými výrobky ve formě kuchyně rovné, kuchyně ostrůvkové, kuchyňské stěnové sestavy, nástěnné police, vysoké skříně, rohové lavice a jídelními stoly.

Na druhé straně se jedná o typizovaný mobiliář. V prostorách kuchyňky se jedná pouze o typizovaný prvek plastové židle.

Dokumentace mobiliáře definuje rozměrové, funkční, kvalitativní a materiálové požadavky na jednotlivé prvky interiérového vybavení.  Před dodáním dodavatel vypracuje na atypické prvky dílenskou dokumentaci, která bude schválena investorem a projektantem, součástí budou vzorky materiálů a povrchových úprav. Součástí dodávky mobiliáře je doprava na místo, kompletace, veškerý montážní a kompletační materiál včetně dopasování k okolním konstrukcím, zapojení a proškolení obsluhy. Podrobná specifikace prvků je uveden v části dokumentace III.Specifikace prvků - mobiliář.

# A.8 Požadavky projektanta na dodavatele

Projektant požaduje, aby standard a provedení dodaného mobiliáře vizuálně odpovídal vizualizacím, zařizovacím schématům, kvalitativně a rozměrově všem standardům uvedeným v katalogových listech dokumentace.

Veškeré použité povrchové úpravy, materiály budou předloženy investorovi a projektantovi ke schválení. Na atypické truhlářské prvky bude vypracována dílenská dokumentace.

Ing. arch. Petra Hellerová, Ing. arch. Jan Heller, 12-2023