# Lagner Josef,  projekčně inženýrská činnost, Fűgnerova 105/258, 418 01 Bílina

Název akce      :   Studie rozšíření parkoviště pro OA, Jiráskova ul., Bílina

Místo akce       :  Jiráskova ul., Bílina, parcelní číslo 320, 306/4, 380/34

Investor           :  Město Bílina, Břežásnká 50/4, 418 31, Bílina

Číslo zakázky  :  20 003

F.   D O K L A D O V Á      Č Á S T

Stupeň PD  : Studie

Datum         : únor 2020

Vypracoval : Lagner Josef

T   E   CH   N   I   C   K   Á      Z   P   R   Á   V  A

## DOKLADOVÁ   ČÁST

Název projektu   :   Studie rozšíření parkoviště pro OA, Jiráskova ul., Bílina

k.ú. Bílina-Újezd, parc.č. 320, 306/4, 380/34

Investor              :  Město Bílina, Břežásnká 50/4, 418 31, Bílina

Zpracovatel        :  Lagner Josef, projekčně inženýrská činnost, Fűgnerova 258/105,

418 01 Bílina

l. Popis objektu :

Projekt řeší rozšíření stávající zpevněné parkovací plochy ( parkoviště ) pro osobní automobily. Studie je provedena na základě požadavku investora. Pro parkování a odstavování osobních automobilů je navrženo celkem 17 nových kolmých parkovacích stání. Parkovací místa jsou určena pro parkování osobních automobilů okolních bytových domů. Parkovacích míst je v okolí nedostatek.

Jedná se o vybudování zpevněné parkovací plochy pro osobní automobily ze zámkové dlažby na parcele číslo 320 ( ostatní plocha ), 306/4 a 380/34 ( ostatní plocha ).

2. Obsah dokladové části :

- Technická zpráva

- Přehledná situace, katastrální mapa se zákresem parkoviště, kopie katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí.

3)  Vyjádření správců sítí :

Telefónika O2 Czech Republic a.s. Praha,

SčVaK, a.s., závod Teplice,

ČEZ Distribuce a.s. Děčín,

ČEZ ICT Services a.s. Praha,

ČEZ Telco Pro Services, a.s. Praha,

ČEZ Teplárenská, a.s. Bílina,

GasNet a.s.Brno,

UPC Česká republika a.s. Teplice,

Technické služby města Bíliny.

3. Technická zpráva :

Na základě požadavku investora akce byla provedena studie rozšíření zpevněné parkovací plochy pro osobní automobily. Dle získaných informací - vyjádření správců sítí, byl zpracován výkres koordinace ing. sítí – viz výkresová část projektové dokumentace a provedeno zaměření polohopisu daného území.

Přes pozemek vedou rozvody veřejného osvětlení a je na něm umístěna lampa veřejného osvětlení. Je nutné provést přeložení lampy VO mimo parkovací plochu, kabelové vedení nutno upravit. V blízkosti uvažovaného parkoviště vedou veřejné inženýrské sítě SčVK ukončené podzemním hydrantem na stávající parkovací ploše, ČEZ síť VN do 35 kW s ochranným pásmem 1 metr, plynovodní řad NTL s ochranným pásmem 1 metr. Další inženýrské sítě přes zpevněné plochy nevedou – viz vyjádření správců jednotlivých sítí.