# Lagner Josef,  projekčně inženýrská činnost, Fűgnerova 105/258, 418 01 Bílina

Název akce      :   Studie rozšíření parkoviště pro OA, Čapkova ul., Bílina

Místo akce       :  Čapkova ul., Bílina, parcelní číslo 937/58, 937/35, 937/36, 937/71

Investor           :  Město Bílina, Břežásnká 50/4, 418 31, Bílina

Číslo zakázky  :  20 004

F.   D O K L A D O V Á      Č Á S T

Stupeň PD  : Studie

Datum         : únor 2020

Vypracoval : Lagner Josef

T   E   CH   N   I   C   K   Á      Z   P   R   Á   V  A

## DOKLADOVÁ   ČÁST

Název projektu   :  Studie rozšíření parkoviště pro OA, Čapkova ul,, Bílina

k.ú. Bílina, parc.č. 937/58, 937/35, 937/36, 937/71

Investor              :  Město Bílina, Břežásnká 50/4, 418 31, Bílina

Zpracovatel        :  Lagner Josef, projekčně inženýrská činnost, Fűgnerova 258/105,

418 01 Bílina

l. Popis objektu :

Projekt řeší rozšíření stávající zpevněné parkovací plochy ( parkoviště ) pro osobní automobily. Studie je provedena ve třech variantách „A“, „B“, „C“.

Pro parkování a odstavování osobních automobilů je navrženo celkem:

- u var. „A“ 9 nových kolmých parkovacích stání ( stávající parkovací stání beze změny ),

- u var. „B“ 11 nových šikmých a kolmých parkovacích stání ( stávající parkovací stání beze změny ),

- u var. „C“ 12 nových kolmých parkovacích stáni ( stávající parkovací stání beze změny.

Parkovací místa jsou určena pro parkování osobních automobilů okolních bytových domů. Parkovacích míst je v okolí nedostatek.

Jedná se o vybudování zpevněné parkovací plochy pro osobní automobily z asfaltobetonu u všech variant na parcele číslo 937/58, 937/35, 937/36, 937/71 ( ostatní plocha ).

2. Obsah dokladové části :

- Technická zpráva

- Katastrální mapa, katastrální mapa se zákresem parkoviště, kopie katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí.

3)  Vyjádření správců sítí :

Telefónika O2 Czech Republic a.s. Ústí nad Labem,

SčVaK, a.s., závod Teplice,

ČEZ Distribuce a.s. Děčín,

ČEZ ICT Services a.s. Praha,

ČEZ Telco Pro Services, a.s. Praha,

ČEZ Teplárenská, a.s. Bílina,

GasNet a.s. Ústí nad Labem,

UPC Česká republika a.s. Teplice,

Technické služby města Bíliny.

3. Technická zpráva :

Na základě požadavku investora akce byla provedena studie rozšíření zpevněné parkovací plochy pro osobní automobily ve třech variantách. Dle získaných informací - vyjádření správců sítí, byl zpracován výkres koordinace ing. sítí – viz výkresová část projektové dokumentace a provedeno zaměření polohopisu daného území.

Přes pozemek vedou veřejné inženýrské sítě voda, kanalizace, ČEZ elektro VN a NN, ČEZ teplovod, České Telekomunikace O2, komunikační vedení UPC, veřejné osvětlení. Domovní rozvody ing. sítí nejsou zaneseny – není možné zjistit, nevadí však při budování parkovišť. Přes navržené řešení parkoviště u varianty „A“ vede ČEZ teplovod a veřejné osvětlení. Při provádění nutno požádat ČEZ Teplárenskou o práce v ochranném pásmu teplovodu. Dále je nutné provést úpravy rozvodu veřejného osvětlení a přemístění stožáru VO mimo parkovací plochu. V blízkosti nové parkovací plochy vede ještě rozvod kanalizace a podzemní kabely ČEZ Distribuce NN. U varianty „B“ není možné provést parkoviště v celém rozsahu, neboť zde vede splašková kanalizace SčVK. Je zde větší sklon terénu a došlo by ke snížení terénu nad kanalizací. U varianty „C“ přes pozemek ing. sítě nevedou. Varianty „B“ a „C“ jsou proveditelné. Varianta „A“ je proveditelná při souhlasu ČEZ Teplárenské ( předběžně přislíbeno pokud nedojde ke snížení krytí terénu nad teplovodem ). Za zvážení by stálo provedení parkoviště na parcele číslo 937/38 a 937/39. Stávající parkoviště by bylo možné rozšířit o min. 10 parkovacích míst. Přes tyto parcely vede komunikační síť UPC, ČEZ Teplárenská, kanalizace SčVK a v blízkosti vodovod SčVK. Další inženýrské sítě přes zpevněné parkovací plochy nevedou – viz vyjádření správců jednotlivých sítí.