## ceny
Zař./Poz. | Platí OD | Platí DO | Ceník | Položka | Počet | MJ | Dodávka jedn. | Celkem | Montáž jedn. | Celkem | Váha jedn. | Celkem | Dodavatel
1 |  |  |  | Prostory MP v I.NP
1.001 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | Větrací jednotka Duplex 3500 Mult Eco vč.Ram + CP Touch + kabeláž + montáž jednotky | 1 | ks |  |  |  |  | 414
1.002 | 2021-08-09 | 2021-10-09 | Proc_3Q10 | Protidešťová žaluzie PDZM 710x710-.122 TPM 079/10 | 1 | ks |  |  |  |  | 6.9
1.003 | 2021-10-03 | 2021-11-03 | Mandík_1Q11 | Požární klapka PKTM 90-C 315 x 315 -.01 TPM 019/01 | 1 | ks |  |  |  |  | 5
1.004 | 2021-02-01 | 2021-06-09 | KOVO_3Q06 | Tlumič hluku 100 x 310 KK 12 0490.0 | 8 | ks |  |  |  |  | 5
1.005 | 2021-02-01 | 2021-06-09 | KOVO_3Q06 | Tlumič hluku 100 x 310 KK 12 0490.0 | 6 | ks |  |  |  |  | 5
1.006 | 2021-10-09 | 2021-11-03 | TROX_1Q11 | Vířivý anemostat Silent Air TDV-SA-Q--Z-H-M 600 | 6 | ks |  |  |  |  | 5
1.007 | 2021-10-09 | 2021-11-03 | TROX_1Q11 | Vířivý anemostat Silent Air TDV-SA-Q--A-H-M 600 | 6 | ks |  |  |  |  | 5
1.008 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Talířový ventil plastový ELI-160mm/přívod/ | 6 | ks |  |  |  |  | 1
1.009 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Talířový ventil plastový ELI-200mm/přívod/ | 1 | ks |  |  |  |  | 2
1.010 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Talířový ventil plastový ELK-160mm/odvodní/ | 5 | ks |  |  |  |  | 1
1.011 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Talířový ventil plastový ELK-200mm/odvodní/ | 1 | ks |  |  |  |  | 2
1.012 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Ohebná hadice Sonodec 25 - 160mm x10m | 1 | ks |  |  |  |  | 0
1.013 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Ohebná hadice Sonodec 25 - 203mm x10m | 1 | ks |  |  |  |  | 5
1.014 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Ohebná hadice Sonodec 25 - 254mm x10m | 2 | ks |  |  |  |  | 5
1.015 | 2021-06-09 | 2021-09-12 | Mandík_4Q09 | Regulační klapka RKM 200 x 200 -.01 TPM 009/10 | 1 | ks |  |  |  |  | 2.9
1.016 | 2021-06-09 | 2021-09-12 | Mandík_4Q09 | Regulační klapka RKM 315 x 315-.01 TPM 009/10 | 4 | ks |  |  |  |  | 4.9
1.017 | 2021-08-09 | 2021-10-09 | Proc_3Q10 | Vyústka VNM 1A 280x100 R1 TPM 015/01 | 1 | ks |  |  |  |  | 0.7
1.018 | 2021-08-06 | 2021-11-03 | Eldesign_1Q11 | Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá | 1 | ks |  |  |  |  | 1
1.019-020 |  |  |  | NEOBSAZENO
1.021 až | 2021-08-06 | 2021-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 110 | m2 |  |  |  |  | 19
1.0105 | 2021-08-06 | 2021-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 38 | m2 |  |  |  |  | 19
1.106 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Spiro potrubí pozink D 160 | 5 | bm |  |  |  |  | 1
1.107 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Spiro potrubí pozink D 200 | 9 | bm |  |  |  |  | 2
1.108 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Spiro potrubí pozink D 250 | 24 | bm |  |  |  |  | 2
1.109 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Spiro potrubí pozink D 280 | 6 | bm |  |  |  |  | 3
1.110 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Odbočka jednostranná 90° 160 - 160 | 1 | ks |  |  |  |  | 2
1.111 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Odbočka jednostranná 90° 200 - 160 | 2 | ks |  |  |  |  | 2
1.112 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Oblouk SPIRO 90° segmentový D 200 | 3 | ks |  |  |  |  | 2
1.113 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Oblouk SPIRO 45° segmentový D 250 | 2 | ks |  |  |  |  | 2
1.114 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Odbočka jednostranná 90° 250 - 160 | 1 | ks |  |  |  |  | 2
1.115 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Odbočka jednostranná 90° 250 - 250 | 1 | ks |  |  |  |  | 2
1.116 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Přechod osový asymetr. 250 - 160 | 1 | ks |  |  |  |  | 1
1.117 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Oblouk SPIRO 90° segmentový D 250 | 2 | ks |  |  |  |  | 2
1.118 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Přechod osový asymetr. 280 - 250 | 3 | ks |  |  |  |  | 2
1.119 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Odbočka jednostranná 90° 280 - 250 | 3 | ks |  |  |  |  | 2
1.120 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.40mm s obalem ALU fólií | 68 | m2 |  |  |  |  | 2
1.121 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.20mm s obalem ALU fólií | 71 | m2 |  |  |  |  | 2
CELKEM
2 |  |  |  | Klimatizace, ohřev, přichlazování
2.001 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | Kondenzační jednotka Hokkaido HCSU 5005 XRV-P, Qch=50kW | 1 | ks |  |  |  |  | 300
2.002 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | Cu potrubí chladiva vč. izolace a armatur (2x 65m) | 130 | bm |  |  |  |  | 1
2.003 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | Klimat.jednotka nástěnná Hokkaido HKEU 365 XRV-P, Qch=3,17kW | 1 | ks |  |  |  |  | 28
2.004 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | Klimat.jednotka nástěnná Hokkaido HKEU 565 XRV-P, Qch=4,96kW | 3 | ks |  |  |  |  | 32
2.005 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | Klimat.jednotka nástěnná Hokkaido HKEU285 XRV-P, Qch=2,8kW | 2 | ks |  |  |  |  | 22
2.006 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | Klimat.jednotka kazetová Hokkaido HTBU565XRV-P,Qch=4,95kW | 2 | ks |  |  |  |  | 10
2.006A | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | Panel kazety Hokkaido TPB 712 IHXR | 2 | ks |  |  |  |  | 10
2.007 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | Kit pro VZT jednotku HAHU 9-20 XRV-R | 1 | ks |  |  |  |  | 10
2.008 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | DIS-22-1B | 4 | ks |  |  |  |  | 10
2.009 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | DIS-180-1B | 2 | ks |  |  |  |  | 10
2.010 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | DIS-371-1B | 2 | ks |  |  |  |  | 10
2.011 |  |  |  | NEOBSAZENO | 0 | [5 empty] | 0
2.012 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | Kabelový ovladač DHIR 5-6 XRV-K-P | 8 | ks |  |  |  |  | 2
CELKEM
3 |  |  |  | zrušeno
4 |  |  |  | Hygienická zařízení v I.NP:
4.001 | 2021-10-03 | 2021-11-03 | Eldesign_1Q11 | Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-500/160-T s doběhem | 1 | ks |  |  |  |  | 2.7
4.002 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Ohebná hadice Sonodec 25 - 160mm x10m | 1 | ks |  |  |  |  | 0
4.003 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Ohebná hadice /PVC/ Greydec 100- 82mm x 10m | 1 | ks |  |  |  |  | 3.1
4.004 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Ohebná hadice /PVC/ Greydec 100- 127mm x 10m | 1 | ks |  |  |  |  | 5
4.005 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Talířový ventil plastový ELF-080mm/odvodní/ | 2 | ks |  |  |  |  | 1
4.006 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Talířový ventil plastový ELF-125mm/odvodní/ | 2 | ks |  |  |  |  | 1
4.007 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Talířový ventil plastový ELK-160mm/odvodní/ | 1 | ks |  |  |  |  | 0
4.008 | 2021-08-06 | 2021-11-03 | Eldesign_1Q11 | Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá | 3 | ks |  |  |  |  | 1
4.009 | 2021-10-03 | 2021-11-03 | Eldesign_1Q11 | Mřížka SMU-20.0 400 x 200 TPJ 48-12-80 uzavřená | 4 | ks |  |  |  |  | 1.2
4.010 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Odbočka jednostranná 90° 160 - 125 | 2 | ks |  |  |  |  | 1
4.011 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Odbočka jednostranná 90° 160 - 80 | 2 | ks |  |  |  |  | 1
4.012 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Odbočka jednostranná 90° 160 - 160 | 1 | ks |  |  |  |  | 1
4.013 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Spiro potrubí pozink D 80 | 3 | bm |  |  |  |  | 1
4.014 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Spiro potrubí pozink D 160 | 12 | bm |  |  |  |  | 1
4.015 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Oblouk SPIRO 45° segmentový D 160 | 2 | ks |  |  |  |  | 1
4.016 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Oblouk SPIRO 90° segmentový D 160 | 3 | ks |  |  |  |  | 1
4.017 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Koncový kryt na SPIRO D 160 | 1 | ks |  |  |  |  | 0
CELKEM
5 |  |  |  | Hygienická zařízení ve II.NP
5.001 | 2021-10-03 | 2021-11-03 | Eldesign_1Q11 | Ventilátor malý radiální EB 100 N T | 1 | ks |  |  |  |  | 1
5.002 | 2021-10-03 | 2021-11-03 | Eldesign_1Q11 | Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-500/160-T s doběhem | 2 | ks |  |  |  |  | 2.7
5.003 | 2021-08-06 | 2021-11-03 | Eldesign_1Q11 | Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá | 3 | ks |  |  |  |  | 1
5.004 | 2021-10-03 | 2021-11-03 | Eldesign_1Q11 | Mřížka SMU-20.0 400 x 200 TPJ 48-12-80 uzavřená | 6 | ks |  |  |  |  | 1.2
5.005 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Talířový ventil plastový ELF-125mm/odvodní/ | 3 | ks |  |  |  |  | 1
5.006 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Talířový ventil plastový ELK-160mm/odvodní/ | 2 | ks |  |  |  |  | 1
5.007 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Ohebná hadice Sonodec 25 - 127mm x10m | 1 | ks |  |  |  |  | 1
5.008 | 2021-08-09 | 2021-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Ohebná hadice Sonodec 25 - 160mm x10m | 1 | ks |  |  |  |  | 1
5.009 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Přechod osový asymetr. 160 - 125 | 2 | ks |  |  |  |  | 1
5.010 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Odbočka jednostranná 90° 160 - 125 | 2 | ks |  |  |  |  | 1
5.011 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Odbočka jednostranná 90° 160 - 160 | 3 | ks |  |  |  |  | 1
5.012 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Spiro potrubí pozink D 160 | 6 | bm |  |  |  |  | 2
5.013 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | Přechod d160- 125x125/300 | 2 | ks |  |  |  |  | 1
5.014 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | Přechod d100- 125x125/400 element | 1 | ks |  |  |  |  | 1
5.015 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Oblouk SPIRO 90° segmentový D 100 | 1 | ks |  |  |  |  | 1
5.016 | 2021-06-01 | 2021-10-06 | M-art_1Q09 | Spiro potrubí pozink D 100 | 1 | bm |  |  |  |  | 1
5.017 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | Rezerva na připojení nových potrubí zař.4+4 na stávající | 1 | ks |  |  |  |  | 10
CELKEM
6 |  |  |  | Ostatní
6.001 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | 55 | kg |  |  |  |  | 2
6.002 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Klima_1Q11 | Demontáž stávajícího VZT. a klimatiz. zařízení - odhad | 80 | h |  |  |  |  | 1
CELKEM